МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________________Л. А. Гурьева

«_____»___________________20__ г.

.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«Автоматика»

Наименование ООП ВО: «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 "Агроинженерия"

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Разработчик старший преподаватель кафедры ФиАТПиП   _____________Илюшенко Е.В.

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _____________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Сыктывкар 2021

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств…………………………………………….. |  |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП……………………………………………………………………………………… |  |
|  | 3.1 | Перечень компетенций………………………………………………………….. |  |
|  | 3.2 | Этапы формирования компетенций…………………………………………… |  |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных- этапах их формирования………………………………………………………………. |  |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП |  |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, |  |
| 7. | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов. |  |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Автоматика» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цели и задачи дисциплины:

формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использованию современных средств систем автоматики

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: для полноценного усвоения учебного материала по физике студентам необходимо иметь прочные знания по высшей математике.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, векторные и комплексные функции действительного переменного, ряды, основы теории вероятностей);

- физика (физические основы механики, термодинамика, электричество,  электромагнетизм, оптика);

- начертательная геометрия. Инженерная графика (основы технического черчения);

- теоретическая механика (статика и динамика твердого тела);

- электротехника (линейные и нелинейные цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в электрических цепях).

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:

- монтаж электрооборудования и средств автоматизации.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. | УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки |
|  | ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности; | ОПК-4.1 Использует материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства ОПК-4.2 Обосновывает применение современного энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства |

- ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным и практическим занятиям.

Большинство заданий имеют 3-4 варианта ответа, из которых правильный только один. На отдельном листе необходимо представить обоснование выбранного ответа – привести решение расчетной задачи.

Текущий контроль знаний студентов включает в себя выполнение контрольных заданий студентами, включающими задачи по дисциплине и тесты по разделам дисциплины.  Варианты теста приводится ниже.

Тема 1. Основные определения Автоматики

Р

ОУ

?

Задание 1:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

Р

ОУ

?

Задание 2:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

Р

ОУ

?

Задание 3:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

Р

ОУ

?

Задание 4:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

Р

ОУ

?

Задание 5:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

?

u

Задание 6:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

?

u

Задание 7:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

?

u

Задание 8:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

u

?

Задание 9:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

u

?

Задание 10:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

Р

ОУ

x

e

u

f

Задание 11:

Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный

y

К

ОУ

f

u

Задание 12:

Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный

Р

ОУ

x

e

u

f

К

у

Задание 13:

Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный

Задание 14: Целью регулирования является

Ответы:

1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих воздействий на объект

2) изменение регулируемого параметра по определенному закону

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 15: Целью управления является

Ответы:

1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих воздействий на объект

2) изменение регулируемого параметра по определенному закону

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 16: Целью функционирования САР стабилизации является

Ответы:

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью управляющих воздействий на объект

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 17: Целью функционирования программной САР является

Ответы:

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью управляющих воздействий на объект

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его в соответствии с заранее неизвестным заданием с помощью управляющих воздействий на объект

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 18: Целью функционирования следящей САР является

Ответы:

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью управляющих воздействий на объект

3) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее неизвестной величиной на входе САР

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 19:

t

x

Р

ОУ

x

y

u

x = const

t

y

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема соответствует

Ответы:

1) следящей САР

2) САР стабилизации

3) программной САР

4) не соответствует САР

Задание 20:

t

x = f(t)

Р

ОУ

x

y

u

t

y

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема соответствует

Ответы:

1) следящей САР

2) САР стабилизации

3) программной САР

4) не соответствует САР

Задание 21:

t

x = var

Р

ОУ

x

y

u

t

y

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема соответствует

Ответы:

1) следящей САР

2) САР стабилизации

3) программной САР

4) не соответствует САР

Задание 22: Регулированием называется

Ответы:

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной величины ОУ

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

6) воздействие внешней среды на систему

Задание 23: Управлением называется

Ответы:

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ

2) регулирование, осуществляемое без непосредственного участия человека

3) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

4) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

5) воздействие внешней среды на систему

Задание 24: Автоматическим управлением называется

Ответы:

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной величины ОУ

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

6) воздействие внешней среды на систему

Задание 25: Входным воздействием называется

Ответы:

1) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

2) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

3) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

4) воздействие внешней среды на систему

Задание 26: Выходным воздействием называется

Ответы:

1) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

2) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

3) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

4) воздействие внешней среды на систему

Задание 27: Внешним воздействием называется

Ответы:

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной величины ОУ

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

6) воздействие внешней среды на систему

Задание 28: Задающим воздействием называется

Ответы:

1) воздействие внешней среды на систему

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины

3) воздействие управляющего устройства на объект управления

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины

Задание 29: Управляющим воздействием называется

Ответы:

1) воздействие внешней среды на систему

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины

3) воздействие управляющего устройства на объект управления

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины

Задание 30: Возмущающим воздействием называется

Ответы:

1) воздействие внешней среды на систему

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины

3) воздействие управляющего устройства на объект управления

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины

Задание 31: Ошибкой регулирования называется

Ответы:

1) воздействие внешней среды на систему

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины

3) воздействие управляющего устройства на объект управления

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины

Тема 2. Статические и динамические характеристики. Преобразования Лапласа.

объект

х

у

ууст

х

Задание 1:

Данная характеристика называется

Ответы:

1) статическая

2) переходная

3) импульсная

4) частотная

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Задание 2:

Данная характеристика называется

Ответы:

1) статическая

2) переходная

3) импульсная

4) частотная

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

-функция

(дельта-функция, импульс)

Задание 3:

Данная характеристика называется

Ответы: 1) статическая 2) переходная 3) импульсная 4) частотная

объект

х

у

ууст

х

Задание 4:

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

ууст

х

Задание 5:

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

ууст

х

Задание 6:

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

ууст

х

Задание 7:

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

Задание 8:

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 9:

объект

х

у

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

Задание 10:

y(2) + y . y(1) + y3 = 2 . x2

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

Задание 11:

y = 2.х2 + x5

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 12:

объект

х

у

y(2) + y . y(1) = 2 . х . f + f,

хн = fн = 0,	    yн = 2

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 13:

объект

х

у

y(2) + y . y(1) + y3 = х(1) . f + х . f + х2

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 14:

объект

х

у

y(1) + y + y . х - 2 . х . f  + х(1) = 0

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 15:

y(2) + y . y(1) + y2 = 2 . x

объект

х

у

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 16:

y(2) + y(1) + 8y = 2 . x

объект

х

у

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 17:

5 y(2) + 7. y(1) + y =  2 x(1) + 3 х

объект

х

у

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 18:

объект

х

у

у

5

t

t

x

2

Коэффициент усиления объекта равен

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0

Задание 19:

объект

х

у

у

5

t

t

x

0,5

Коэффициент усиления объекта равен

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0

Задание 20:

объект

х

у

у

10

t

t

x

4

Коэффициент усиления объекта равен

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0

Задание 21:

объект

х

у

у

4

t

t

x

10

Коэффициент усиления объекта равен

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0

Задание 22:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у увеличивается, то коэффициент усиления:

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 23:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у уменьшается, то коэффициент усиления:

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 24:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у не изменяется, то коэффициент усиления:

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

или отсутствует

Задание 25:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у увеличивается с постоянной скоростью, то коэффициент усиления (в статическом режиме):

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 26:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у уменьшается с постоянной скоростью, то коэффициент усиления (в статическом режиме):

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 27:

Если при увеличении входного воздействия х в 2 раза выходное воздействие у увеличивается в 4 раза, то коэффициент усиления:

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 28:

X(s) =

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 29:

X(s) =

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 30:

X(s) = 1

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 31:

X(s) =

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 32:

X(s) =

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 33:

X(s) = s

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Тема 3. Частотные характеристики

Задание 1:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 2:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Re

Im

0

Задание 3:  Определите тип звена по АФЧХ.

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Re

Im

0

Задание 4:  Определите тип звена по АФЧХ.

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 5:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 6:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 7:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 8:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 9:  Определите тип звена по АЧХ.

К

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 10:  Определите тип звена по АЧХ.

К

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 11:  Определите тип звена по АЧХ.

К

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 12:  Определите тип звена по АЧХ.

К

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 13:  Определите тип звена по АЧХ.

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 14:  Определите тип звена по АЧХ.

А

0

К

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 15:  Для построения нормальной АФЧХ делается подстановка:

Ответы:

1) s = j.  в  W(s)

2) s = j.  в  D(s)

3) s =   в  W(s)

4) s =   в  D(s)

5) s = exp(j.)  в  W(s)

6) s = j. + m.  в  W(s)

Задание 16:  При построении АЧХ по известной АФЧХ используется формула или формулы (Обозначены: А – амплитуда,  - фаза, Re, Im – действительная и мнимая части АФЧХ):

Ответы:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8) 		9)

Задание 17:  При построении ФЧХ по известной АФЧХ используется формула или формулы (Обозначены: А – амплитуда,  - фаза, Re, Im – действительная и мнимая части АФЧХ):

Ответы:

1)

2)

3)

4)

Задание 18:  При построении АФЧХ по известным АЧХ и ФЧХ используются формулы (Обозначены: А – амплитуда,  - фаза, Re, Im – действительная и мнимая части АФХ):

Ответы:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Задание 19:  Если А1() – АЧХ 1-го звена, А2() – АЧХ 2-го звена, то итоговая АЧХ при последовательном соединении этих звеньев определяется по формуле

Ответы:

1) 		2) 		3)

4) 		5) 		6)

7)

Задание 20:  Если 1() – ФЧХ 1-го звена, 2() – ФЧХ 2-го звена, то итоговая ФЧХ при последовательном соединении этих звеньев определяется по формуле

Ответы:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Тема 4. Звенья.

Задание 1:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Задание 2:

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 3:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 4:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 5:

объект

х

у

у

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

объект

х

у

у

t

t

x

1

Задание 6:

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

объект

х

у

у

t

t

x

1

Задание 7:

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 8:

объект

х

у

у

1

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 9:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 10:  Дифференциальное уравнение

y = K.x

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 11:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 12:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 13:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 14:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 15:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 16:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 17:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 18:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 19:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 20:  Дифференциальное уравнение

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 21:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7)  8)  9)  10) у0 = 0

Задание 22:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7)  8)  9)  10) у0 = 0

Задание 23:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7)  8)  9)  10) у0 = 0

Задание 24:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7)  8)  9)  10) у0 = 0

Задание 25:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t  ) ууст равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7)  8)  9)  10) у0 = 0

Задание 26:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t  ) ууст равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7)  8)  9)  10) у0 = 0

Задание 27:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t  ) ууст равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7)  8)  9)  10) у0 = 0

Задание 28:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t  ) ууст равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7)  8)  9)  10) у0 = 0

Задание 29:  Коэффициент наклона  переходной кривой для звена передаточной функцией

объект

х

у

у

t

t

x

1

равен

Ответы: 1)  = K 2)  3)  4)  5)  = arctg K 6)  = arcsin K

Задание 30:  Коэффициент наклона  переходной кривой для звена передаточной функцией

объект

х

у

у

t

t

x

1

равен

Ответы: 1)  = K.T 2)  3)  4)  5)

6)  7)  = arctg K 8)  = arctg T

Тема 5. Идентификация

Задание 1:

y

t

ууст

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

Т

Т

Т

Т

Т

Т

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ууст

ууст

ууст

ууст

ууст

Постоянная времени Т объекта, идентифицируемого как инерционное звено с запаздыванием, правильно определена по переходной кривой

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) ни на одной

Задание 2:

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ууст

ууст

ууст

ууст

ууст

ууст

Запаздывание объекта , идентифицируемого как инерционное звено с запаздыванием, наиболее точно определено по переходной кривой

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) ни на одной

Тема 6. Передаточные функции САР

W1

W2

W3

Задание 1:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 – W2 – W3 3) W1 * W2 * W3 4) W1 + W2 * W3

5)  6)

7) находится исходя из физических основ процессов

8) находится по иной формуле 9) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 2:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 – W2 – W3 3) W1 * W2 * W3 4)

5)  6)

7)  8)

9) находится исходя из физических основ процессов 10) находится по иной формуле

11) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 3:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 – W2 – W3 3) W1 * W2 * W3

4)  5)

6) находится исходя из физических основ процессов

7) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 4:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5)  6)  7)  8)

9)  10)  11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 5

:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5)  6)  7)  8)

9) W1 * W2 + W3 10) W1 * W2 + W3 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 6:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5)  6)  7)  8)

9)  10)  11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

Задание 7:

W1

W2

W3

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5)  6)  7)  8)

9)  10)  11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 8:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5)  6)  7)  8)

9)  10)  11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 9:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W3 * W2

4) (W1 + W3 )* W2 5)  6)  7)  8)

9)  10)  11)  12)

13) находится исходя из физических основ процессов 14) единая передаточная функция отсутствует

Задание 10:

W1

W2

W3

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W3 * W2

4) (W1 + W3 )* W2 5)  6)  7)  8)

9)  10)  11)  12)

13) находится исходя из физических основ процессов 14) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

W1

W2

W3

Задание 11:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W3 * W2

4) (W1 + W3 )* W2 5)  6)  7)  8)

9)  10)  11)  12)

13) находится исходя из физических основ процессов 14) среди перечисленных передаточная функция отсутствует

Тема 7.  Устойчивость

Задание 1:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 3.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 2:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 3.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 3:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 3.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 4:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 2.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 5:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 4.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 6:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 1.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 7:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 2.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 8:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 3.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 9:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 4.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 10:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 2.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

Задание 11:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 12:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 13:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 14:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 15:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 16:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 17:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 18:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 19:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

W(j)

- 1

1

- 1

Задание 20:  Определите устойчивость системы по АФХ разомкнутой системы W(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

1

- 1

1

- 1

2

3

4

5

6

7

Задание 21:  Границе устойчивости на плоскости корней соответствуют лучи

Ответы:

1) 1 и 2 2) 4 3) 5 4) 4 и 5 5) 3 и 6 6) 7 7) нет правильного ответа

Re

Im

Задание 22:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 23:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 24:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 25:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 26:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 27:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Тема 8.  Показатели качества

Задание 1: Перерегулирование  относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 2: Степень затухания  относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 3: Время регулирования относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 4: Статическая ошибка ест = х - ууст относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 5: Степень колебательности m относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 6: Степень устойчивости  относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 7: Показатель колебательности М относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 8: Показатель колебательности МЕ относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 9: Резонансная частота р относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 10: Коэффициент усиления относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 11: Постоянная времени относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 12: Степень характеристического полинома относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 13: Интегральный квадратичный критерий I1 определяется по формуле:

Ответы: 1)  2)   3)  4)

5)  6)  7)  8)

Задание 14: Степень колебательности m определяется как

Ответы: 1)  2)  3)  4) m =

5)  6)  7)  8) m = min  9) по иной формуле

Задание 15: Степень устойчивости  определяется как

Ответы: 1)  2)  3)

4)  5)  6)  7)

8) по иной формуле

Задание 16: Расположение корней, соответствующее системе с большей степенью устойчивости, изображено на рисунке

Re

Im

0

-1

-2

Re

Im

0

-1

-2

Ответы: 1) левом 2) правом 3) обоих 4) невозможно определить

Задание 17: Расположение корней, соответствующее системе с большей степенью колебательности, изображено на рисунке

Re

Im

0

-1

-2

Re

Im

0

-1

-2

Ответы: 1) левом 2) правом 3) обоих 4) невозможно определить

Задание 18: Амплитуда А1 правильно определена на рисунке

А1

1)

А1

А1

2)

А1

3)

А1

4)

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном

Задание 19: Амплитуда А3 правильно определена на рисунке

1)

А3

А3

2)

А3

3)

А3

4)

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном

Задание 20: Время регулирования tp правильно определено на рисунке

1)

tр

tp

2)

tp

3)

tp

4)

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном

Задание 21: Максимальное допустимое отклонение Δ для определения времени регулирования определяется как

ууст =

2Δ

Ответы: 1) Δ = 0,05*А1 2) Δ = 0,05*А3 3) Δ = 0,05*ууст 4) Δ не существует

Задание 22: Максимальное допустимое отклонение Δ для определения времени регулирования определяется как

ууст =

2Δ

Ответы: 1) Δ = 0,05*А1 2) Δ = 0,05*А3 3) Δ = 0,05*ууст 4) Δ не существует

Тема 9.  Регуляторы

Задание 1: Оптимальные настройки ПИ-регулятора в смысле минимальности интегрального квадратичного критерия I0  min по критерию компенсации низкочастотных возмущений соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Задание 2: Оптимальные настройки ПД-регулятора в смысле минимальности интегрального квадратичного критерия I0  min по критерию компенсации низкочастотных возмущений соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Задание 3: Оптимальные настройки ПИД-регулятора в смысле минимальности интегрального квадратичного критерия I0  min по критерию компенсации низкочастотных возмущений соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Задание 4: Оптимальные настройки ПИ-регулятора в смысле минимальности времени регулирования соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

| утверждаю: Зав. кафедрой _____________ Протокол № от | Кафедра «ФиАТПиП» Дисциплина: автоматика |
| --- | --- |

Вопросы к зачету.

1. Основные понятия и определения: автоматика, системы автоматического контроля, системы автоматической защиты, системы автоматического управления (САУ).

2. Структура систем автоматического управления. Объект управления, автоматическое управляющее устройство.

3. Классификация систем автоматического управления. Привести примеры разомкнутых и замкнутых САУ.

4. Математическое описание линейных САУ. Звено направленного действия.

5. Математическое описание линейных САУ. Линеаризация.

6. Формы записи линейных уравнений динамических звеньев.

7. Применение преобразования Лапласа для решения линейных дифференциальных уравнений.

8. Определение передаточной функции звена САУ.

9. Виды типовых входных воздействий, применяемых при исследовании САУ: графическое изображение и математическое описание.

10. Динамические характеристики элемента САУ: временные характеристики (переходная и весовая).

11. Частотные характеристики элемента САУ: амплитудная и фазовая частотные характеристики (АЧХ, ФЧХ).

12. Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ).

13. Логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики. Построение асимптотической ЛАХ.

14. Основные параметры переходной функции.

15. Типовые динамические звенья САУ: пропорциональное звено (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

16. Типовые динамические звенья САУ: апериодическое звено 1-го порядка (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

17. Типовые динамические звенья САУ: апериодическое звено 2-го порядка (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

18. Типовые динамические звенья САУ: колебательное звено (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

19. Типовые динамические звенья САУ: интегрирующее звено (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

20. Типовые динамические звенья САУ: идеальное дифференцирующее звено (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

21. Структурные схемы САУ. Определение, основные элементы структурных схем.

22. Преобразование структурных схем. Передаточная функция цепочки последовательно соединенных звеньев.

23. Преобразование структурных схем. Передаточная функция параллельно соединенных звеньев.

24. Преобразование структурных схем. Передаточная функция звеньев звеньев с обратной связью.

25. Правила преобразования структурных схем.

26. Устойчивость линейных САУ: понятие об устойчивости.

27. Критерии устойчивости Рауса-Гурвица, Михайлова, Найквиста.

28.  Запас устойчивости САУ.

29. Понятие качества переходных процессов в линейных САУ, показатели качества. Оценка качества по переходной характеристике.

30. Коррекция динамических свойств линейных САУ. Последовательные корректирующие звенья.

31. Коррекция динамических свойств линейных САУ. Параллельные корректирующие звенья.

32. Нелинейные автоматические системы, их классификация.

33.  Автоколебания в нелинейных САУ. Методы исследования автоколебательных режимов.

34. Понятие адаптивных САУ, структурная схема адаптивной САУ.

35. Понятие о дискретных системах САУ, способы квантования аналоговых сигналов.

36. Неоднозначность дискретных процессов. Математическое описание линейных дискретных систем.

37. Логические устройства автоматики. Элементарные логические функции. Изображение основных логических элементов на схемах.

38.  Законы алгебры логики, основные аксиомы.

39. Системы телемеханики. Основные понятия, структурная схема телемеханической системы. Принципы построения телемеханической системы.

40. Линии связи. Высокочастотный канал связи.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств. Перечень используемых образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в рабочей программе дисциплины. В следующей таблице представлено описание возможных видов контрольных мероприятий.

| Виды занятий и контрольных мероприятий | Оцениваемые результаты обучения | Описание процедуры оценивания |
| --- | --- | --- |
| Посещение лекций | Знание теоретического материала по пройденным темам | Проверка конспектов лекций, тестирование |
| Выполнение практических (лабораторных) работ | Основные умения и навыки, соответствующие теме работы | Проверка отчёта, защита выполненной работы, тестирование |
| Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных, дополнительных или творческих заданий) | Знания, умения и навыки, сформированные во время самоподготовки | Проверка полученных результатов, рефератов, тестирование |
| Промежуточная аттестация | Знания, умения и навыки, соответствующие изученной дисциплине | Экзамен или зачёт, с учётом результатов текущего контроля, в традиционной форме или компьютерное тестирование |

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.