МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Источники производства теплоты»

Наименование ООП ВО «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2022

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018,

Сыктывкар 20___

Оглавление

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС	4

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП	4

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	5

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП	6

5.1 Текущий контроль	6

5.2 Промежуточный контроль	8

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	8

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Источники производства теплоты» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Источники производства теплоты», относится к обязательной части учебного плана дисциплины.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Физика;

- Техническая термодинамика;

- Котельные установки и парогенераторы.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-4 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах | ОПК-4.2 Применяет знания основ гидрогазодинамики для расчетов теплотехнических установков и систем ОПК-4.4 Демонстрирует понимание основных законов термодинамики и термодинамических соотношений ОПК-4.5 Применяет знания основ термодинамики для расчетов термодинамических процессов, циклов и их показателей ОПК-4.6 Демонстрирует понимание основных законов и способов переноса теплоты и массы |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Источники производства теплоты».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ОПК-4.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

- Классификация и принципиальные схемы систем теплоснабжения.

- Основные способы энергоснабжения промышленных предприятий. Область применения ТЭЦ и котельных.

- Теплопотребляющие процессы. Параметры теплоносителей в отмеченных процессах.

- Основная задача отопления промышленных и жилых помещений. Уравнение теплового равновесия отапливаемого здания.

- Максимальные часовые расходы теплоты и вентиляцию. Удельные отопительные и вентиляционные характеристики зданий.

- Годовые расходы теплоты на отопление, вентиляцию и на горячее водоснабжение.

- Основные особенности различных систем централизованного теплоснабжения. Достоинства и недостатки.

- Основные особенности присоединения абонентских установок в закрытых системах теплоснабжение.

- Основные принципиальные схемы присоединения абонентских установок в открытых системах теплоснабжения.

- Основные особенности зависимой и независимой схем присоединения абонентских установок.

- Основные принципиальные схемы паровых систем теплоснабжения.

- Основные условия применения открытой и закрытой систем теплоснабжения

- Назначение и основное оборудование тепловых подстанций.

- Основные теплоносители а системах теплоснабжения. Параметры пара и воды. Область применения.

- Выбор системы теплоснабжения. Область применения трехтрубных водяных систем теплоснабжения.

- Классификация источников теплоснабжения. Область применения.

- Основное котло-турбинное оборудование ТЭЦ. Параметры теплофикационных отборов турбоагрегатов.

- Основные особенности принципиальной тепловой схемы ТЭЦ. Применение водогрейных котлов в теплофикационной установке ТЭЦ.

- Режимы работы ТЭЦ. Выбор основного и вспомогательного оборудования.

- Основные энергетические показатели ТЭЦ.

- Основные проектные показатели ТЭЦ.

- Классификация котельных. Назначение и область применения.

- Принципиальная тепловая схема промышленной паровой котельной. Основное оборудование, назначение и технические характеристики.

- Принципиальная тепловая схема водогрейной отопительной котельной. Основные режимы работы котлов.

- Принципиальная тепловая схема промышленно-отопительной котельной. Основное оборудование. Схема регулирования сетевой воды на входе в котел.

- Выбор сетевых насосов для работы котельных установок.

- Энергетические показатели котельных. Способы определения.

- Экономические показатели котельных. Способы определения.

- Режимные показатели котельных. Способы определения.

- Структура капитальных вложений в котельные.

- Ежегодные издержки производства котельных. Основные статьи затрат.

- Основное оборудование теплофикационной установки ТЭЦ.

- Выбор типа котельной, количества и мощности котлов. Резерв котельной - явный и скрытый.

- Выбор сетевых подогревателей и насосов котельной.

- Назначение и устройство деаэраторов питательной и сетевой воды.

- Арматура и трубопроводы, применяемые в котельных установках. Назначение и основные технические характеристики.

- Основные методы резервирования магистральных тепловых сетей. Коэффициент резервирования по диаметру, по расчетному расходу теплоносителя.

- Гидравлический расчет тепловых сетей. Задачи. Расчетное определение падения давления теплоносителя в тепловых сетях.

- Тепловой расчет тепловых сетей. Основные цели расчета.

- Выбор изоляции для трубопроводов. Определение критической толщины тепловой изоляции трубопроводов.

- Основные способы подготовки добавочной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей.

- Основные рабочие циклы фильтров-осветителей воды.

- Основные способы умягчения воды. Реакции ионного обмена.

- Нормы качества воды и пара для котлов и тепловых сетей.

- Классификация энергетического топлива. Основные технические характеристики.

- Прием и хранение твердого топлива на энергопредприятиях. Нормы проектирования топливных хозяйств ТЭЦ и котельных.

- Выбор системы пылеприготовления для размола ископаемых углей разных марок.

- Основные условия экономичной эксплуатации пылесистем. Нормы при-сосов холодного воздуха и температуры подогрева пылевоздушной системы.

- Системы пылеприготовления с молотковыми мельницами и ШБМ. Принципиальные схемы и основное оборудование.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

1. Теплопотребляющие процессы. Параметры теплоносителя

а)	низкотемпературные
1)50 	700С;

2)70 	 900С;

3)90 	 1100С;

4)110 	 1500С;

5)110 	 1500С.

б)	Среднетемпературные

1)100 	120°С;

2)120 	1400С;

3)140 	 1700С;

4)170 	 2000С;

5) 50 	700С;

в)	Высокотемпературные

- 250 	3000С;

- 300 	3500С;

- 340 . .4000С;

- 400 .. .4500С;

- более 4500С.

2. Основные параметры теплоносителя в тепловых водяных сетях открытых систем теплоснабжения

- 70 . .950С;

- 90	    1100С;

- 50	    700С;

- 70	 1500С;

- 110 ... 1200С.

3. Количество режимов водогрейных котлов

- 1 - зимний;

- 1 - летний;

- 1 - пиковый;

- 1 - основной;

- 2-основной и пиковый.

4. Номинальное значение перегретого пара котлов высокого давления ТЭЦ (14

МПа)

- 500 	5100С;

- 510 	 5300С;

- 530 	 5400С;

- 545 	 5550С;

- 555	560 0С

5. Номинальное значение температуры питательной воды низкого давления

- 50°С;

- 60°С;

- 70°С;

- 80°С;

- 100°С.

6.	Номинальное значение температуры питательной воды котлов высокого дав-
ления

1)100°С;

2)210°С;

3)220°С;

4)230°С;

5)240°С.

7.	Номинальное значение температуры питательной воды котлов СКД

1)200°С;

2)220°С;

3)240°С;

4)260°С;

5)250°С;

8. Минимальное значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе открытой системы теплоснабжения

1)50°С;

2)70°С;

3)90°С;

4)110°С;

5)130°С.

9. Основной способ регулирования температуры сетевой воды на входе в водогрейный котел;

1)тепловой нагрузкой топки;

2)изменением расхода сетевой воды;

3)за счет рециркуляций горячей сетевой воды;

4)за счет изменения расхода топлива;

5)за счет изменения циркуляции сетевой воды в котле.

10. Сколько сетевых насосов устанавливается в отопительной котельной

- по расходу сетевой воды в теплосетях;

- по расходу сетевой воды с запасом по производительности не менее 10% и 150/0 по напору;

- по п. 2 но не менее 2 (один резервный);

- по тепловой нагрузке водогрейных котлов.

11. Структура капитальных вложений в котельные, - из каких статей она состоит?

1)из стоимости оборудования;

2)из стоимости строительно-монтажных работ;

3)прочих расходов;

4)из стоимости проектных работ;

5)из первых трех статей.

12.	При какой температуре работает вакуумный деаэратор?

1)300С;

2)400С;

3)500С;

4)600С.

5)700С.

13.	Чем отличается отопительная котельная от промышленной?

1)котельными установками; 2)теплоносители;

3)параметры теплоносителя; 4)составом оборудования.

5) ничем.

14. Величина проектного расстояния между секционирующими запорными задвижками. Способ определения

1) равно времени снижения температуры в отапливаемых помещениях до 12 .... 14°С;

- расстояние выбирается равным 1,0 км;

- расстояние выбирается равным 2 ... 3 км.

4) равно времени снижения температуры в отапливаемых помещениях до 10 .... 12°С;

- расстояние выбирается равным 5,0 км;

15.	Сколько резервирующих секций применяется в тепловых сетях?

1)одна;

2)две;

3)три;

4)четыре;

5)до_ 5 ... 6.

5.2.2 Экзаменационные билеты

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Классификация и принципиальные схемы систем теплоснабжения.

Непрерывная и периодическая продувка котла. Основные задачи проведения. Продолжительность проведения.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Основные способы энергоснабжения промышленных предприятий. Область применения ТЭЦ и котельных. Теплопотребляющие процессы. Параметры теплоносителей в отмеченных процессах. Основная задача отопления промышленных и жилых помещений. Уравнение теплового равновесия отапливаемого здания.

- Принципиальная схема газовоздухопроводов котла. Основное оборудование. Выбор тягодутьевых машин для котельных установок. Основные типы тягодутьевых машин. Технические характеристики.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Максимальные часовые расходы теплоты и вентиляцию. Удельные отопительные и вентиляционные характеристики зданий. Годовые расходы теплоты на отопление, вентиляцию и на горячее водоснабжение. Коррозия низкотемпературных поверхностей нагрева котла. Причины и способы защиты. Выбор температуры уходящих газов и температуры предварительного подогрева воздуха. Основные способы подавления процессов образования оксидов азота в продуктах сгорания энергетического топлива.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Основные особенности различных систем централизованного теплоснабжения. Достоинства и недостатки. Основные особенности присоединения абонентских установок в закрытых системах теплоснабжение. Выбор высоты дымовой трубы по условиям рассеивания вредных выбросов. Основное уравнение пересчета состава топлива с одной массы топлива на другую.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Основные принципиальные схемы присоединения абонентских установок в открытых системах теплоснабжения. Основные особенности зависимой и независимой схем присоединения абонентских установок.

Основные уравнения теплового расчета конвективных поверхностей нагрева котла. Пароперегреватели, водяные экономайзеры, воздухоподогреватели.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Основные принципиальные схемы паровых систем теплоснабжения. Основные условия применения открытой и закрытой систем теплоснабжения.

- Выбор температуры газов на выходе из топки при сжигании разных видов топлива. Расчет топочной камеры котла при камерном сжигании топлива. Основные уравнения расчета.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Назначение и основное оборудование тепловых подстанций. Основные теплоносители в системах теплоснабжения. Параметры пара и воды. Область применения ступени. Понятие потери энергии с выходной скоростью турбинной ступени и степени реактивности.

- Расчетное определение объемов воздуха и продуктов сгорания твердого топлива. Расчетное определение объемов воздуха и продуктов сгорания природного газа. Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания энергетического топлива.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Выбор системы теплоснабжения. Область применения трехтрубных водяных систем теплоснабжения. Классификация источников теплоснабжения. Область применения.

- Тепловые потери котельного агрегата. Способы определения. Тепловой баланс котла. Определение КПД брутто и расхода топлива для парового и водогрейного котлов.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Основное котло-турбинное оборудование ТЭЦ. Параметры теплофикационных отборов турбоагрегатов. Основные особенности принципиальной тепловой схемы ТЭЦ. Применение водогрейных котлов в теплофикационной установке ТЭЦ.

- Режимы работы ТЭЦ. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Основные энергетические показатели ТЭЦ. Основные проектные показатели ТЭЦ..

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Требования подогрева мазута перед форсунками различных типов. Требуемое давление в цистернах - хранение топлива.

- Принципиальная схема паромазутопроводов водогрейного котла. Основное оборудование. Гидродинамические системы регулирования. Требования к системам регулирования и их дополнительные элементы.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

Классификация котельных. Назначение и область применения. Принципиальная тепловая схема промышленной паровой котельной. Основное оборудование, назначение и технические характеристики.

Мазутное хозяйство энергопредприятий. Назначение и основное оборудование мазутонасосной. Параметры топлива.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

Принципиальная тепловая схема водогрейной отопительной котельной. Основные режимы работы котлов. Принципиальная тепловая схема промышленно-отопительной котельной. Основное оборудование. Схема регулирования сетевой воды на входе в котел.

Основные условия экономичной эксплуатации пылесистем. Нормы присосов холодного воздуха и температуры подогрева пылевоздушной системы. Системы пылеприготовления с молотковыми мельницами и ШБМ. Принципиальные схемы и основное оборудование.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

Выбор сетевых насосов для работы котельных установок. Энергетические показатели котельных. Способы определения. Экономические показатели котельных. Способы определения. Прием и хранение твердого топлива на энергопредприятиях. Нормы проектирования топливных хозяйств ТЭЦ и котельных. Выбор системы пылеприготовления для размола ископаемых углей разных марок.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

Режимные показатели котельных. Способы определения. Структура капитальных вложений в котельные. Ежегодные издержки производства котельных. Основные статьи затрат.

Нормы качества воды и пара для котлов и тепловых сетей. Классификация энергетического топлива. Основные технические характеристики.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

Выбор типа котельной, количества и мощности котлов. Резерв котельной - явный и скрытый. Выбор сетевых подогревателей и насосов котельной. Назначение и устройство деаэраторов питательной и сетевой воды.

Основные способы подготовки добавочной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей. Основные рабочие циклы фильтров-осветителей воды. Основные способы умягчения воды. Реакции ионного обмена.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

Арматура и трубопроводы, применяемые в котельных установках. Назначение и основные технические характеристики. Основные методы резервирования магистральных тепловых сетей. Коэффициент резервирования по диаметру, по расчетному расходу теплоносителя. Гидравлический расчет тепловых сетей. Задачи. Расчетное определение падения давления теплоносителя в тепловых сетях

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___ г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Источники производства теплоты Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

Тепловой расчет тепловых сетей. Основные цели расчета. Выбор изоляции для трубопроводов. Определение критической толщины тепловой изоляции трубопроводов.

Основное оборудование теплофикационной установки ТЭЦ.

Преподаватель                                     Бушуев С. К.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на экзамене по дисциплине «Источники производства теплоты»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.