МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________________ Л. А. Гурьева

«____» __________________  20__  г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине (модулю)

«Нетрадиционные источники электроэнергии»

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Сыктывкар 202__

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 28.02.2018,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» «_____» _________________ 202__ г., протокол № ___.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ ______________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                           (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

1. Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Нетрадиционные источники электроэнергии» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2.Цели и задачи фонда оценочных средств:

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 28.02.2018.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Цель преподавания дисциплины: создание условий для формирования у студентов знаний в области использования нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов для энергоснабжения производства, поиска рациональных путей развития энергетики Республики Коми.

Задачи: изучение основных возобновляемых энергоресурсов, основных принципов их использования, конструкций и режимов работы соответствующих энергоустановок, мирового и отечественного опыта их эксплуатации, перспектив развития энергетики на нетрадиционных и возобновляемых энергоисточниках (НВИЭ).

3. Перечень компетенций  с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Таблица 3.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая и практическая профессиональная подготовка | ОПК-4 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | ОПК-4.6. Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов |

Таблица 3.1 - Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-4 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | ОПК-4.6. Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов | знает: информацию об использовании современных нетрадиционных источников электроэнергии в России и за рубежом умеет: Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов при изучении НВИЭ владеет: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин при изучении НВИЭ | опорный конспект, опрос, контрольная работа (тестирование) |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные вопросы |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| Опрос | Форма учебного процесса, целью которой является повторение и закрепление изученного материала. | вопросы |

4.2. Критерии и шкала для интегрированной оценки уровня

сформированности компетенций

Критерии и шкала для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лекционных, практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде домашней контрольной работы.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса, практических занятий.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу,  практическим занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Тест (текущий контроль)

- Какой из видов НиВИЭ получил наибольшее распространение

а) солнечная энергия;

б) ветровая энергия;

в) геотермальная энергия;

г) энергия морских приливов и волн;

д) энергия биомассы;

е) низкопотенциальная энергия окружающей среды.

- Коллекторы солнечной энергии могут быть:

а) плоские и фокусирующие;

б) плоские и рассеивающие;

в) фокусирующие и ячеистые.

- Тепловой КПД коллектора солнечной энергии определяется по формуле:

а)  ;

б) ;

в) ;

г) .

- Какие линзы не используют для концентрации солнечных лучей в концентраторах солнечной энергии

а) двояковыпуклые;

б) плосковыпуклые;

в) выпукло-вогнутые;

г) линзы Френеля;

д) линзы Капеля.

- В зависимости от продолжительности рабочего цикла различают аккумуляторы теплоты:

а) часовые, суточные и годовые;

б) часовые, суточные и квартальные;

в) часовые, суточные и сезонные.

- Продолжительность нагрева (зарядки) аккумулятора определяется по формуле:

а)  ;

б) ;

в) .

- Коэффициент использования ветровой энергии вычисляется следующим образом (если - мощность, развиваемая ветродвигателем,  - диаметр ветровой турбины,  - скорость ветра, - плотность воздуха):

а)  ;

б) ;

в) .

- Какие ветровые установки более эффективны

а) с вертикальной осью ротора;

б) с горизонтальной осью ротора

- До какой глубины вода существует в жидком состоянии:

а) до 10 – 15 м;

б) до 10 – 15 км;

в) до 50 – 70 км.

- Укажите одноконтурную ГеоТЭС

| а) | б) |
| --- | --- |

- Расход геотермальной воды из скважин для установки мощностью N

а)  ;

б) ;

в) .

- Потенциальная теоретическая мощность приливной электростанции определяется по формуле (если А – среднегодовая высота приливов, F – площадь бассейна за плотиной):

а)  ;

б) ;

в) .

- Термин «возобновляемые источники энергии» применяется по отношению к тем источникам энергии, …

а) запасы которых восполняются естественным образом;

б) запасы которых не восполняются естественным образом.

- Укажите установку для сжигания биотоплива с возвратом отсепарированных частиц в кипящий слой

Примерные задания для контрольной работы

Задача №1. На солнечной электростанции башенного типа установлено п=263  гелиостатов, каждый из которых имеет поверхность Fг=58 м2. Гелиостаты отражают солнечные лучи на приемник, на поверхности которого зарегистрирована максимальная энергетическая освещенность  Н пр = 2,5   МВт/мг. Коэффициент отражения гелиостата Rг =0,8. коэффициент поглощения приемника  Апр =0,95. Максимальная облученность зеркала гелиостата Hг=600 Вт/мг. Определить площадь поверхности приемника Fпр и тепловые потери в нем, вызванные излучением и конвекцией, если рабочая температура теплоносителя составляет t=660 °С. Степень черноты приемника епр =0,95. Конвективные потери вдвое меньше потерь от излучения.

Задача №2. Считается, что действительный КПД ηдейств океанической ТЭС, использующей температурный перепад поверхностных и глубинных вод (T1-T2)= ∆T  и работающей по циклу Ренкина, вдвое меньше термического КПД установки, работающей по циклу Карно, ηtk. Оценить возможную величину действительного КПД ОТЭС, рабочим телом которой является аммиак, если температура воды на поверхности океана t1= 28 °С, а температура воды на глубине океана t2= 4 °С. Какой расход теплой воды V, м3/c потребуется для ОТЭС мощностью N= 8 МВт? Считать, что плотность воды ρ= 1·10 3   кг/м3 , а удельная массовая теплоемкость Сp  = 4,2·103 Дж/(кг-К).

Задача №3. Определить начальную температуру t2  и количество геотермальной энергии Еo (Дж) водоносного пласта толщиной h=0,8 км при глубине залегания z=3,5  км, если заданы характеристики породы пласта: плотность ргр = 2700 кг/ м3 ; пористость а = 5 %; удельная теплоемкость Сгр  =840 Дж/(кг· К). Температурный градиент (dT/dz) =65 °С /км. Среднюю температуру поверхности to принять равной 10 °С. Удельная теплоемкость воды Св = 4200 Дж/(кг · К); плотность воды ρ= 1·103   кг/м3. Расчет произвести по отношению к площади поверхности F = 1 км2. Минимально допустимую температуру пласта принять равной t1 =40 ° С. Определить также постоянную времени извлечения тепловой энергии τo(лет) при закачивании воды в пласт и расходе ее V =0,1 м3/(с·км2). Какова будет тепловая мощность, извлекаемая первоначально (dE/dτ)τ=0  и через 10 лет (dE/dτ)τ=10 ?

Задача №4. Определить объем биогазогенератора Vб  и суточный выход биогаза Vг  в установке, утилизирующей навоз от п=18  коров, а также обеспечиваемую ею тепловую мощность  N (Вт). Время цикла сбраживания   τ = 14 сут при температуре t = 25° С;  подача сухого сбраживаемого материала от одного животного идет со скоростью W = 2 кг/сут; выход биогаза из сухой массы νг= 0,24 м3 /кг . Содержание метана в биогазе составляет 70 %. КПД горелочного устройства η=0,68. Плотность сухого материала, распределенного в массе биогазогенератора, р сух  ≈50  кг/мг . Теплота сгорания метана при нормальных физических условиях Qнр =28 МДж/м3.

Задача №5. Энергия может использоваться в отопительных целях до тех пор, пока температура воды не понизится до t2=29 °C? Величины теплоемкости и плотности воды взять из справочной литературы.

Задача №6. Используя формулу Л. Б. Бернштейна, оценить приливный потенциал бассейна Э пот  (кВт·ч), если его площадь F=1000  км2, а средняя величина прилива Rср=7,2  м.

Задача №7. Как изменится мощность малой ГЭС, если напор водохранилища Н в засушливый период уменьшится в п= 1,2  раз, а расход воды V сократится на m= 20 % ? Потери в гидротехнических сооружениях, водоводах, турбинах и генераторах считать постоянными.

# Задача №8. Рассчитать мощность ветроустановки с радиусом ротора R м при стартовой скорости ветра V м/с, коэффициентом использования ветра - ξ, КПД редуктора – ηред; КПД генератора – ηген.

Задача №9. При какой скорости ветра ветроустановка будет генерировать количество энергии, достаточное для обеспечения энергией среднего котеджного домика при радиусе ротора R м, коэффициенте использования ветра – ξ; КПД редуктора – ηред; КПД генератора – ηген.

Задача №10. Определить мощность ветровой электростанции, содержащей n однотипных ветроэнергетических установок. Длина лопости ветроколеса L, скорость ветра w, КПД ветродвигателя ηв, электрический КПД установки (генератора и преобразователя) ηэ, температура воздуха t, атмосферное давление p.

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень тем учебной программы для подготовки к зачету

- Классификация энергоресурсов. Единицы измерения энергетических единиц, их взаимосвязь, энергетические эквиваленты. Основные виды НВИЭ. Особенности оценки потенциала возобновляемых энергоресурсов.

- Современный уровень и перспективы развития энергетики на НВИЭ. Недостатки, преимущества и проблемы их использования в сравнении с традиционной энергетикой на органическом топливе.

- Особенности сельского энергоснабжения. Современное состояние сельской энергетики РК. Роль малой энергетики на органическом топливе и НВИЭ в развитии систем сельского энергоснабжения. Основные принципы планирования использования НВИЭ.

- Малые энергетические установки на органическом топливе. Энергетические процессы, технологические схемы и технические характеристики силовых электрогенерирующих установок на базе дизельных, газодизельных, паротурбинных и газотурбинных двигателей. Бинарные установки (ПГУ). Комбинированный цикл.

- Оборудование и эффект утилизации сбросной теплоты электрогенерирующих установок. Варианты мини-ТЭЦ. Возможности реконструкции котельных в мини–ТЭЦ. Варианты использование возобновляемых энергоресурсов в мини-ТЭЦ.

- Эффективность комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

- Энергетическое использование биомассы. Основные виды биотоплива и процессы их получения.

- Методика оценки энергопотенциала топливой древесины и древесных отходов. Варианты энергетического использования древесного топлива. Технологии сжигания и газификации низкосортного топлива. Оценка производительности газогенераторов и энергетических установок, использующих генераторный газ.

- Биогазовые установки. Технологическая схема и основное оборудование для получения биогаза и его использования. Оценка технических параметров БГУ. Эффекты применения БГУ.

- Методика оценки технического потенциала ветроэнергетических ресурсов.

- Типы ВЭУ, основные конструктивные элементы и технические характеристики ветроэнергетических установок.

- Схемы генерирования электроэнергии ВЭУ. Методы регулирования частоты.

- Расчеты рабочих характеристик и оценка эффективности ВЭУ.

- Методика гидроэнергетических расчетов.

- Технологические схемы, гидротехнические сооружения и оборудование малых ГЭС.

- Оценка основных параметров МГЭС. Режимы работы. Экономика и экология малой гидроэнергетики. Микро-ГЭС.

- Оценка энергетического потенциала солнечного излучения.

- Фототермическое преобразование солнечной энергии, конструкции солнечных коллекторов, солнечные тепловые электростанции.

- Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии. Характеристики фотоэлементов. Экономическая эффективность использования солнечной энергии.

- Использование низкопотенциальной теплоты. Конструкция и термодинамический цикл работы теплового насоса.

- Вторичные энергоресурсы. Утилизационные оборудование для использования тепловых ВЭР. Детандер -генераторные установки.

- Геотермальная энергия. Производство тепловой энергии и системы генерирования электроэнергии на базе геотермальных ресурсов.

- Технологии аккумулирования энергии.

- Комплексное энергоснабжение. Преимущества комбинированных систем энергоснабжения, включающих различные типы НВИЭ. Способы согласования генерации на базе НВИЭ и нагрузок потребителей.

- Структурная оптимизация локальных систем энергоснабжения.

- Критерии и экономической эффективности при выборе вариантов энергоснабжения потребителей. Особенности экономических оценок при рассмотрении вариантов использования НВИЭ.

- Экологические преимущества или недостатки применения различных видов НВИЭ.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малая энергетика и НВИЭ для сельского энергоснабжения | ОПК-4.6 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 2 | Малая энергетика на органическом топливе МТЭЦ | ОПК-4.6 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 3 | Биоэнергетика | ОПК-4.6 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 4 | Ветроэнергетика | ОПК-4.6 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 5 | Малая гидроэнергетика | ОПК-4.6 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 6 | Использование солнечной энергии | ОПК-4.6 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 7 | Низкопотенциальная теплота. Вторичные энергоресурсы. Прочие ВНИЭ | ОПК-4.6 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |
| 8 | Локальные энергокомплексы | ОПК-4.6 | Тестирование (АКР), Опрос, ДКР |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малая энергетика и НВИЭ для сельского энергоснабжения | ОПК-4.6 | перечень вопросов к зачету |
| 2 | Малая энергетика на органическом топливе МТЭЦ | ОПК-4.6 | перечень вопросов к зачету |
| 3 | Биоэнергетика | ОПК-4.6 | перечень вопросов к зачету |
| 4 | Ветроэнергетика | ОПК-4.6 | перечень вопросов к зачету |
| 5 | Малая гидроэнергетика | ОПК-4.6 | перечень вопросов к зачету |
| 6 | Использование солнечной энергии | ОПК-4.6 | перечень вопросов к зачету |
| 7 | Низкопотенциальная теплота. Вторичные энергоресурсы. Прочие ВНИЭ | ОПК-4.6 | перечень вопросов к зачету |
| 8 | Локальные энергокомплексы | ОПК-4.6 | перечень вопросов к зачету |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОПК-4.6 | № 1-14 | 14-12 | 11-10 | 9-8 | <8 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 95(100 | 80-90 | 60-75 | менее 60 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 14 |  |

Табл. 6.5. Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля  (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Тестовый контроль | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 22 | 24 | 24 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 22 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |