МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

______________Л. А. Гурьева

«____»_____________20__ год

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине (модулю)

«Общая энергетика»

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Сыктывкар 202__

Фонд оценочных средств составлен с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 144 от 28.02.2018,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» «_____» _________________ 202__ г., протокол № ___.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ ______________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                           (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Общая энергетика» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 144 от 28.02.2018.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Общая энергетика» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения общепрофессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторОВ их достижений

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Таблица 3.1 - Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-4. Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при наладке и эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования и установок в системах электроснабжения объектов экономики. | ПК-4.3. Осуществляет выбор материалов с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию. | знает: ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию умеет: Осуществляет выбор материалов с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию. владеет: Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов | Опрос, тест, составление плана-конспекта. Реферат |
| ПК-2. Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации систем электроснабжения по стандартным методикам. | ПК-2.3. Выполняет работы в области научно-технической деятельности по информационному обеспечению производственных процессов и техническому контролю средств автоматизации электрических сетей и средств коммутации. | Знать: электрооборудование и средства автоматизации систем электроснабжения Умеет: Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации систем электроснабжения Владеет: Выполняет работы в области научно-технической деятельности по информационному обеспечению производственных процессов | Опрос, тест, составление плана-конспекта. Реферат |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

4.1 Перечень оценочных средств

- Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Тестирование | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Тесты |
| Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнении заданий и вопросах выступающих студентов | Журнал посещаемости занятий |
| Реферат | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы рефератов |

- Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергоресурсы и их использование. Невозобновляемые и возобновляемые источники энергии | ПК-2.3, 4.3 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | Опрос, тест, составление плана-конспекта. Реферат |
| Основные положения технической термодинамики. Рабочее тело, параметры. I и II законы термодинамики |  |  |  |
| Основы теории теплообмена. Теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен. Теплопередача |  |  |  |
| Циклы основных тепловых электрических станций. ТЭС, АЭС, ГЭС. Ветровая и солнечная энергетика |  |  |  |
| Основное оборудование тепловых электрических станций. Котлоагрегаты и паровые турбины |  |  |  |
| Системы теплоснабжения. Основное теплофикацион ное оборудование |  |  |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в результате тестирования (аудиторная контрольная работа), по пройденному материалу.

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, и практическим занятиям.

Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы дисциплины

1 Какие условия необходимо соблюдать, чтобы термодинамический процесс был обрати-

мым? Что является причиной необратимости реальных термодинамических процессов?

2 Почему внутреннюю энергию, энтальпию и энтропию рабочего тела называют парамет-

рами или функциями состояния, а теплоту и работу функциями процесса?

3 В чем сущность 1-го закона термодинамики? Напишите уравнение первого закона тер-

модинамики, объясните входящие в него величины.

4 В чем сущность второго закона термодинамики?

5 Приведите основные формулировки второго закона термодинамики и дайте его анали-

тическое выражение для обратимых и необратимых процессов. Покажите, что цикл Карно

является наивыгоднейшим в заданном интервале температуры.

6 Покажите, что изохорный, изотермический и адиабатные процессы являются частными

случаями политропного процесса.

7 Пользуясь уравнениями первого закона термодинамики для потока и для закрытой си-

стемы, покажите за счет чего совершаются все виды работы рабочего тела в потоке.

8 Для чего применяется сопло Лаваля? Изобразите схематически это сопло.

Как меняются давление и скорость газа вдоль сопла?

9 Изобразите тепловой процесс в сопле Лаваля в h,S-диаграмме. Приведите уравнение для

определения теоретической и действительной скоростей истечения.

10 Почему в сходящемся канале нельзя достичь скорости большей, чем местная скорость

звука?

11 Что называется абсолютной и относительной влажностью воздуха? Какую температу-

ру называют температурой точки росы? Что такое влагосодержание воздуха и как оно

определяется?

12 В чем состоит различие между процессами испарения и кипения?

13 Какой пар называется перегретым и что такое степень перегрева?

14 Какой пар называется влажным насыщенным и что такое степень сухости?

15 Чем характерна критическая точка? Какие значения параметров водяного пара в кри-

тической точке?

16 Изобразите в координатах p,v и T,S процесс парообразования для водяного пара и объ-

ясните характерные области, линии и точки, нанесенные на них.

17 Какие величины связывает между собой уравнение Клапейрона-Клаузиуса?

18 Чем характерна тройная точка? Каковы значения ее параметров?

19 Какой пар называется сухим насыщенным? Изобразите на диаграммах p-v, T-S и h-S

обратимый адиабатный процесс расширения перегретого пара до состояния сухого насы-

щенного пара. Дайте необходимые пояснения.

20 Изобразите на диаграммах p-v, T-S и h-S изобарный процесс превращения влажного

насыщенного водяного пара до состояния перегретого пара. Дайте необходимые поясне-

ния.

21 Как изменяется теплота парообразования с увеличением давления? Как посчитать теп-

лоту парообразования?

22 Изобразите теоретическую индикаторную диаграмму поршневого компрессора для

случая изотермического и адиабатного сжатия. Покажите на ней площади, которыми

изображаются работы наполнения, сжатия и выталкивания. Для чего применяется охла-

ждение компрессора?

Примерный вариант теста

Вопрос (задание) № 1 Какое количество теплоты выделяется при сгорании одной тонны

условного топлива?

Варианты ответов: 1) 31,6 ГДж; 2) 29,3 ГДж; 3) 26,8 ГДж; 4) 23,4 ГДж.

Вопрос (задание) № 2 Какое количество теплоты выделяется при сгорании одной тонны

условного топлива? Выразите это значение в мегаватт-часах.

Варианты ответов: 1) 12,57 МВтч; 2) 7,14 МВтч; 3) 8,14 МВтч; 4) 9,81 МВтч.

Вопрос (задание) № 3 Назовите максимально допустимое значение напряжѐнности элек-

трического поля промышленной частоты, в котором может находиться человек условно

без последствий для своего здоровья.

Варианты ответов: 1) 2 кВ/м; 2) 20 кВ/м; 3) 12 кВ/м; 4) 5 кВ/м.

Вопрос (задание) № 4 Назовите значение напряжѐнности электрического поля промыш-

ленной частоты, при достижении которого даже кратковременное пребывание человека в

нѐм вызывает заметные функциональные расстройства организма.

Варианты ответов: 1) 2 кВ/м; 2) 20 кВ/м; 3) 12 кВ/м; 4) 5 кВ/м.

Вопрос (задание) № 5 Что называют энергетическими ресурсами?

Варианты ответов: 1) материальные объекты, в которых содержится энергия; 2) матери-

альные объекты, в которых содержится энергия, пригодная для совершения механической

работы; 3) материальные объекты, в которых содержится энергия, пригодная для практи-

ческого использования человеком; 4) материальные объекты, в которых содержится энер-

гия, пригодная для производства электроэнергии.

Вопрос (задание) № 6 Что называют возобновляемыми энергоресурсами?

Варианты ответов: 1) энергоресурсы, непрерывно восстанавливающиеся природой; 2)

энергоресурсы, восстанавливающиеся природой в данном геологическом периоде; 3)

энергоресурсы, ранее накопленные в природе, но в новых геологических условиях прак-

тически не образующиеся; 4) энергоресурсы, не восстанавливающиеся природой в данном

историческом периоде.

Вопрос (задание) № 7 Что называют энергетическим производством?

Варианты ответов: 1) преобразование первичной энергии во вторичную, имеющую более

удобную для распределения и потребления в данных условиях форму; 2) получение энер-

гии необходимого вида и снабжение ей потребителей; 3) передача и распределение энер-

гии; 4) получение и концентрация энергетических ресурсов и их передача к установкам,

преобразующим энергию.

Вопрос (задание) № 8 Что называют энергоѐмкостью носителя энергии? Варианты отве-

тов: 1) количество энергии, приходящейся на единицу объѐма физического тела; 2) коли-

чество энергии, приходящейся на единицу площади поверхности физического тела; 3) ко-

личество энергии, приходящейся на единицу массы физического тела; 4) количество энер-

гии, приходящейся на единицу изменения температуры физического тела.

Вопрос (задание) № 9 Что называют гидроэнергией?

Варианты ответов: 1) потенциальную энергию гравитационного взаимодействия воды с

землѐй; 2) кинетическую энергию потока воды; 3) суммарную энергию гравитационного

взаимодействия воды с землѐй и кинетическую энергию потока воды; 4) суммарную внут-

реннюю энергию воды.

Вопрос (задание) № 10 Что называют атомной (ядерной) энергией?

Варианты ответов: 1) внутренняя энергия, содержащаяся в ядрах тяжѐлых химических

элементов; 2) внутренняя энергия, содержащаяся в тяжѐлых химических элементах; 3)

энергия ядер тяжелых химических элементов, которая освобождается при их делении; 4)

энергия ядерного синтеза.

Вопрос (задание) № 11 Укажите, как математически выражается первое начало термоди-

намики, если принять следующие обозначения: U – изменение (приращение) внутренней

энергии термодинамического агента после получения от внешнего источника количества

теплоты Q и совершения им механической работы A.

Варианты ответов: 1) Δ - U = Q A ; 2)    U Q A ; 3)    U A Q ; 4)    U Q A.

Вопрос (задание) № 12 Смысл второго начала термодинамики заключается в том, что …

Варианты ответов: 1) невозможно создать тепловой двигатель, который мог бы совершать

работу, не получая теплоты; 2) равновесная термодинамическая система не может совер-

шать работу за счѐт внутренней энергии; 3) подводимая к термодинамическому агенту

теплота идѐт на увеличение его внутренней энергии и на совершение механической рабо-

ты; 4) если система не совершает работу, то еѐ энергия изменяется только за счет подве-

дения или отвода теплоты.

Вопрос (задание) № 13 Что называют энтальпией термодинамического агента?

Варианты ответов: 1) его внутреннюю (тепловую) энергию; 2) сумму внутренней энергии

и произведения давления на объѐм; 3) разность внутренней энергии и произведения дав-

ления на объѐм; 4) функцию состояния термодинамической системы, дифференциал кото-

рой равен дифференциалу давления, умноженному на объѐм.

Вопрос (задание) № 14 Энтальпия термодинамического агента измеряется в тех же еди-

ницах, что и …

Варианты ответов: 1) энергия; 2) теплоѐмкость; 3) давление; 4) температура.

Вопрос (задание) № 15 Что называют энтропией термодинамического агента?

Варианты ответов: 1) функцию состояния термодинамической системы, дифференциал

которой при элементарном равновесном процессе равен отношению дифференциала под-

ведѐнной теплоты к температуре системы; 2) функцию состояния термодинамической си-

стемы, дифференциал которой при элементарном равновесном процессе равен дифферен-

циалу давления, умноженному на объѐм; 3) функцию состояния термодинамического

агента, дифференциал которой при элементарном равновесном процессе равен отноше-

нию дифференциала давления к объѐму; 4) функцию состояния термодинамического аген-

та, дифференциал которой при элементарном равновесном процессе равен дифференциалу

подведѐнной теплоты, умноженному на температуру.

Темы рефератов

- Топливно-энергетический баланс России.

- Виды и состав органического топлива.

- Ядерное топливо.

- Гидроресурсы.

- Способы сжигания минерального топлива. Теплота сгорания.

- Перспективы развития ветроэнергетики в мире и России.

- Тепловые и атомные электрические станции.

- Турбомашины.

- Паровые котлы и атомные реакторы.

- Основные элементы парогенераторов и их назначение.

- Многоступенчатые турбины.

- Гидроэлектрические установки.

- Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

- Экологические проблемы гидроэнергетики.

5.2 Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень тем для подготовки к зачету

- Органическое топливо: состав и характеристики.

- Неорганические топлива.

- Ядерное топливо.

- Возобновляемые источники энергии: тепло недр Земли и таяние вод Морей, солнечная

энергия, энергия движения воздуха, гидроэнергетические ресурсы.

- Внутренняя энергия, I и II законы термодинамики.

- Энбольния и энтропия.

- Основные термодинамические процессы; реальные газы, вода и водяной пар.

- Круговые процессы, цикл Карно.

- Теплопроводность: закон Фурье, уравнение теплопроводности, методы решения задач нестационарной теплопроводности.

- Конвективный теплообмен: закон Ньютона-Рихмана, критериальные уравнения

- теплоотдачи.

- Лучистый теплообмен: законы излучения, особенности лучистого теплообмена в

- газах.

- Теплопередача, уравнение теплопередачи.

- Классификация теплообменных аппаратов и их конструкция.

- Методы теплового расчета теплообменных аппаратов.

- Тепловой и материальный балансы теплообменников.

- Общие сведения и типы электростанций.

- Паротурбинные электрические станции (КЭС и ТЭЦ).

- Способы повышения КПД паротурбинных станций.

- Цикл газотурбинной установки; схема парогазовой установки.

- Атомные электрические станции (АЭС), общие положения, циклы АЭС и их эф-

фективность; трехконтурные паротурбинные АЭС.

- Гидроэлектрические станции: общие положения, типы ГЭС (русловые, дериваци-

онные, гидроаккумулирующие, приливные, малые ГЭС).

- Энергия речного водотока и участка, уравнения Бернулли, мощность участка.

- Теоретические, технические и экономические гидроэнергетические ресурсы.

- Напоры гидроэнергетических станций.

- Гидротурбины ГЭС; энергия и мощность ГЭС.

- Ветроэнергетика и солнечная энергетика. Общие сведения о ветроэнергетических

установках.

- Перспективы развития ветроэнергетики в мире и России.

- Энергия воздушного потока и мощность ВЭУ.

- Иншорные и офшорные ветропарки; ветроэнергетика в системах электроснабже-

ния.

- Солнечная энергетика, общие положения.

- Преобразование солнечной энергии в другие виды энергии – теплоту и электриче-

ство.

- Солнечные коллекторы и солнечные фотоэлектрические установки (СФЭУ). КПД

солнечных установок.

- Котельные установки ТЭС, общие положения, основные виды котельных агрега-

тов: энергетические котельные агрегаты, котлы производственных котельных, водо-

грейные котлы отопительных котельных.

- Основные элементы котельного агрегата: испарительные поверхности, паропере-

греватели, водяные экономайзеры, воздухоподогреватели и тягодутьевые устройства.

- Тепловой баланс котла и КПД, расход топлива.

- Паровые турбины ТЭС, общие сведения, преобразование энергии в соплах и на ра-

бочих лопатках. Внутренние и внешние потери в турбине, КПД.

- Конденсационные установки паровых турбин.

- Классификация систем теплоснабжения.

- Системы источников теплоты, энергетическая эффективность теплофикации.

- Районные и промышленные отопительные котельные.

- Схемы теплоснабжения от водогрейной и паровой котельной.

- Основное оборудование паровых и водогрейных котельных, центральные тепловые

пункты (ЦТП).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

- «Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

- «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования обучающихся Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- «Положением о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

- «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 - Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 10 | 28 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения

Табл. 7.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (контрольная работа / тест)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 7.4 - Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля для всех форм обучения (зачет)

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет/экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено)  (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и

навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Требования к написанию реферата

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой

краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской

деятельности. Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки

зрения, а также собственные взгляды на нее.

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной литературы.

В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.

Критерии оценивания реферата:

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите реферата:

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Отметка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-

ала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на дополнительный вопрос.

Отметка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований

к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время за-

щиты отсутствует вывод.

Отметка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.