МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________ Л. А. Гурьева

«_____»_______________________201_г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Метрология, стандартизация и сертификация», Б1.О.19

Наименование ООП ВО: «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: «Технологические, транспортные машины и оборудование»

Год начала подготовки: 2019

Курс (очная/заочная):  2 / 2                                                   Семестр (очная):  4

Общая трудоемкость в ЗЕТ, 4/144 часа

Форма контроля: экзамен, контрольная работа

Сыктывкар 201_

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23.08.2017 №813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___ ____________201_ г., протокол № _.

Разработчики: ________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, «Технологические, транспортные машины и оборудование» к.т.н., доцент

______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»

____________________________________________ Чукреев Юрий Яковлевич

Декан факультета лесного и сельского хозяйства

____________________________________ Попова Татьяна Васильевна

1. Цели и задачи дисциплины:   формирование знаний и навыков в изучении теории измерений и обеспечения их единства, освоение студентами теоретических основ метрологии, стандартизации и сертификации.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: основные понятия, законы и положения метрологии, стандартизации, сертификации и взаимозаменяемости на производстве; методы теоретических и экспериментальных исследований в научно-исследовательской работе и при разработке новых технологических процессов по химической переработке древесины;

уметь: использовать технические средства для контроля рабочих процессов;  использовать инструкции, описания, технические паспорта о работе устройств и установок;

владеть: навыками измерения основных физических параметров.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Физика.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Электрические и технологические измерения.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий; | ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии; |
|  | ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; | ОПК-5.1 Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства |

3.1. Результат освоения дисциплины

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Очная форма (4 семестр) | Заочная форма (2 курс) |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 49,25 | 19,25 |
| В том числе: | - | - |
| Лекции | 16 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 10 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 60 | 117 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование темы (разделов) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самост. работа студентов | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений. Физическая величина, её связи о величинах системах СИ. | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 11 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 |
| 2. | Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 9 | ОПК-1.1 |
| 3. | Средства, методы и погрешности измерений. Измерения физических величин. Оптимизация точности и выбор средств измерений. Виды контроля. Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Правовые основы организационного обеспечения единства измерений. Обработка результатов измерений. | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | 20 | ОПК-1.1 |
| 4. | Общие положения, цели и задачи стандартизации. Основные положения Закона РФ "О техническом регулировании" | 2 | - | 2 | 6 | - | - | 10 | ОПК-1.1 |
| 5. | Нормативные документы по стандартизации и требования к ним. ЕСКД. | 2 | - | 2 | 6 | - | - | 10 | ОПК-1.1 |
| 6. | Термины и определения в области сертификации. Сущность и содержание сертификации. Нормативные документы по сертификации. Сертификация систем обеспечения качеством в России и за рубежом | 2 | - | - | 6 | - | - | 8 | ОПК-1.1 |
| 7. | Взаимозаменяемость и ее виды. Допуски и посадки. | 2 | - | 4 | 6 | - | - | 12 | ОПК-1.1 |
| 8. | Погрешности геометрических форм и взаимного расположения. Шероховатость и волнистость поверхности. | 2 | 4 | - | 7 | - | - | 13 | ОПК-1.1 |
| 9. | Подшипники качения. Требования, разновидности и виды нагружений. Резьбовые соединения. Зубчатые и червячные передачи. Шпоночные соединения. | 2 | 4 | - | 7 | - | - | 13 | ОПК-1.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 | - | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - |  | 0,25 | - | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | - | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Всего | 16 | 16 | 16 | 60 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (разделов) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самост. работа студентов | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений. Физическая величина, её связи о величинах системах СИ. | 0,5 | - | 2 | 12 | - | - | 14,5 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 |
| 2. | Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» | - | - | - | 14 | - | - | 14 | ОПК-1.1 |
| 3. | Средства, методы и погрешности измерений. Измерения физических величин. Оптимизация точности и выбор средств измерений. Виды контроля. Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Правовые основы организационного обеспечения единства измерений. Обработка результатов измерений. | 1 | 2 | 2 | 14 | - | - | 19 | ОПК-1.1 |
| 4. | Общие положения, цели и задачи стандартизации. Основные положения Закона РФ "О техническом регулировании" | 1 | - | 2 | 13 | - | - | 16 | ОПК-1.1 |
| 5. | Нормативные документы по стандартизации и требования к ним. ЕСКД. | - | - | 2 | 12 | - | - | 14 | ОПК-1.1 |
| 6. | Термины и определения в области сертификации. Сущность и содержание сертификации. Нормативные документы по сертификации. Сертификация систем обеспечения качеством в России и за рубежом | 1 | - | - | 14 | - | - | 15 | ОПК-1.1 |
| 7. | Взаимозаменяемость и ее виды. Допуски и посадки. | 0,5 | - | 2 | 12 | - | - | 14,5 | ОПК-1.1 |
| 8. | Погрешности геометрических форм и взаимного расположения. Шероховатость и волнистость поверхности. | - | 2 | - | 12 | - | - | 14 | ОПК-1.1 |
| 9. | Подшипники качения. Требования, разновидности и виды нагружений. Резьбовые соединения. Зубчатые и червячные передачи. Шпоночные соединения. | - | - | - | 14 | - | - | 14 | ОПК-1.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | - | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Всего | 4 | 4 | 10 | 117 | 1,25 | 7,75 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины   (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений | Термин «измерение», краткая истории развития метрологии, основное уравнение измерений и шкал измерений. Взаимосвязь между видами физических величин и единиц, Международной системой единиц физических величин, определение и содержание основных единиц СИ, а также производные единицы СИ. | 1 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 |
| 2. | Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» | Основы метрологического обеспечения. Нормативно-правовые основы метрологии, знать признаки классификации нормативных документов по метрологии – стандарта, Государственного стандарта РФ, национального стандарта, межгосударственного стандарта, регионального стандарта, международного стандарта, отраслевого стандарта, и др. Структура метрологических служб и организаций. | 1 | ОПК-1.1 |
| 3. | Средства, методы и погрешности измерений. Измерения физических величин. Оптимизация точности и выбор средств измерений. Виды контроля. Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Правовые основы обеспечения единства измерений | Классификация измерений – по способу получения информации, по характеру изменения получаемой информации в процессе измерений, по количеству измерительной информации, по отношению к основным единицам. Основные характеристики измерений и уметь оценить точность измерений и классификация средств измерений. Эталоны единиц физических величин – единицы длины, единицы массы, единицы времени и частоты, единицы силы постоянного электрического тока, единицы температуры. Определение погрешности результата измерений, основные источники погрешности результата измерений, а также классификация погрешностей измерений – по форме представления погрешности, по характеру изменения результатов при повторных измерениях, по причине возникновения, по условиям проведения измерений, по характеру измерения физической величины. Понятие об испытании и контроле. Системы воспроизведения единиц физических величин и передачи их размера средствам измерений – поверочные схемы, методы передачи размера единицы физической величины, межповерочные интервалы. | 2 | ОПК-1.1 |
| 4. | Общие положения, цели и задачи стандартизации. Основные положения Закона РФ "О техническом регулировании" | Стандартизация по ИСО/МЭК, стандарт. Цели и задачи стандартизации. Российские организации по стандартизации – цели и задачи Ростехрегулирования, научно-исследовательских институтов, технических комитетов по стандартизации, территориальных органов. Цели и задачи Международных организаций по стандартизации, исполнительная система ИСО. Процедура разработки международных стандартов, функции органов ИСО. Правовые основы стандартизации, изложенные в законе «О техническом регулировании», статьи закона, основные цели и задачи стандартизации, основные цели и задачи. Статьи закона: международные договоры; организация работ по стандартизации; международное сотрудничество при стандартизации; нормативные документы по стандартизации и требования к ним, государственные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической информации; применение нормативных документов по стандартизации; государственный контроль и надзор. | 2 | ОПК-1.1 |
| 5. | Нормативные документы по стандартизации и требования к ним | Категории стандартов – государственные стандарты, отраслевые стандарты, технические условия, стандарты предприятий, международный стандарт. Виды стандартов – стандарты основополагающие, стандарты на продукцию, услуги, стандарты на процессы. | 2 | ОПК-1.1 |
| 6. | Термины и определения в области сертификации. Сущность и содержание сертификации. Нормативные документы по сертификации. Сертификация систем обеспечения качеством в России и за рубежом | Определение сертификации, введенное Европейской экономической комиссией и Международной организацией по стандартизации. Знаки соответствия стандартам в зарубежных странах и в системе ГОСТ Р. Структура законодательной и нормативной базы сертификации, область распространения обязательной сертификации и объекты добровольной сертификации. | 2 | ОПК-1.1 |
| 7. | Взаимозаменяемость и ее виды. Допуски и посадки. | Полная и неполная взаимозаменяемость. Номинальный и действительный размер. Предельные размеры деталей. Поле допуска, нулевая линия. Отверстие и вал, основные эксплуатационные требования. Графическое изображение полей допусков. Посадки с зазором, натягом и переходные. Система допусков и посадок. Понятие квалитета. | 2 | ОПК-1.1 |
| 8. | Погрешности геометрических форм и взаимного расположения. Шероховатость и волнистость поверхности. | Классификация отклонений геометрических параметров детали. Профиль поверхности. Шероховатость и волнистость поверхности. Длина оценки, числовые значения, высотные параметры и обозначения на чертежах. | 2 | ОПК-1.1 |
| 9. | Подшипники качения. Требования, разновидности и виды нагружений. Резьбовые соединения. Зубчатые и червячные передачи. Шпоночные соединения. | Виды и классы подшипников качения. Предъявляемые требования. Выбор посадок для подшипников качения. Виды нагружений. Основные характеристики крепежных и кинематических резьб. Допуски и посадки шпоночных соединений. Основные эксплуатационные и точностные требования к зубчатым передачам. | 2 | ОПК-1.1 |
|  |  | Итого: | 16 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений | Термин «измерение», краткая история развития метрологии, основное уравнение измерений и шкал измерений. Взаимосвязь между видами физических величин и единиц, Международной системой единиц физических величин, определение и содержание основных единиц СИ, а также производные единицы СИ. | 0,5 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 |
| 2. | Средства, методы и погрешности измерений. Измерения физических величин. Оптимизация точности и выбор средств измерений. Виды контроля. Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Правовые основы обеспечения единства измерений | Классификация измерений – по способу получения информации, по характеру изменения получаемой информации в процессе измерений, по количеству измерительной информации, по отношению к основным единицам. Эталоны единиц физических величин – единицы длины, единицы массы, единицы времени и частоты, единицы силы постоянного электрического тока, единицы температуры. Системы воспроизведения единиц физических величин и передачи их размера средствам измерений – поверочные схемы, методы передачи размера единицы физической величины, межповерочные интервалы. | 1 | ОПК-1.1 |
| 3. | Общие положения, цели и задачи стандартизации. Основные положения Закона РФ "О техническом регулировании" | Цели и задачи стандартизации. Российские организации по стандартизации. Цели и задачи Международных организаций по стандартизации. Правовые основы стандартизации, изложенные в законе «О техническом регулировании». Нормативные документы по стандартизации и требования к ним. | 1 | ОПК-1.1 |
| 4. | Термины и определения в области сертификации. Сущность и содержание сертификации. Нормативные документы по сертификации. Сертификация систем обеспечения качеством в России и за рубежом | Определение сертификации, введенное Европейской экономической комиссией и Международной организацией по стандартизации. Знаки соответствия стандартам в зарубежных странах и в системе ГОСТ Р. Структура законодательной и нормативной базы сертификации, область распространения обязательной сертификации и объекты добровольной сертификации. | 1 | ОПК-1.1 |
| 5. | Взаимозаменяемость и ее виды. Допуски и посадки. | Полная и неполная взаимозаменяемость. Номинальный и действительный размер. Предельные размеры деталей. Поле допуска, нулевая линия. Отверстие и вал, основные эксплуатационные требования. Графическое изображение полей допусков. Посадки с зазором, натягом и переходные. Система допусков и посадок. Понятие квалитета. | 0,5 | ОПК-1.1 |
|  |  | Итого: | 4 |  |

5.5. Лабораторный практикум

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Измерения линейных размеров штангенинструментом с нониусным и электронным отсчетом | 2 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 |
| 2. | 1,3 | Измерения линейных размеров микрометрическим инструментом | 2 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 |
| 3. | 1,3 | Измерения линейных размеров рычажно-механическими приборами | 2 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 |
| 4. | 3,8 | Измерения высотных параметров шероховатости производственным методом | 2 | ОПК-1.1 |
| 5. | 3,8 | Измерения угловых размеров угломерами | 2 | ОПК-1.1 |
| 6. | 9 | Подбор подшипников качения. Проверочный расчет эксплуатационных нагрузок. | 2 | ОПК-1.1 |
| 7. | 1,2 | Ознакомление с эталонами единиц физических величин. Понятие об испытании и контроле. Поверка СИ. Калибровка СИ. | 2 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 |
| 8. | 9. | Виды резьбовых и шпоночных соединений. | 2 | ОПК-1.1 |
|  |  | Итого: | 16 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Измерения линейных размеров штангенинструментом с нониусным и электронным отсчетом | 1 | ОПК-1.1 |
| 2. | 3 | Измерения линейных размеров микрометрическим инструментом | 1 | ОПК-1.1 |
| 3. | 8 | Измерения линейных размеров рычажно-механическими приборами | 2 | ОПК-1.1 |
|  |  | Итого: | 4 |  |

5.7. Практические занятия

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Размерности физических величин. Правила округления. Основные системные единицы. | 2 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 |
| 2. | 3 | Классификация погрешностей. Нормирование погрешностей. Оценка погрешностей результата однократного измерения. | 2 | ОПК-1.1 |
| 3. | 3 | Обработка результатов многократных измерений. Законы распределения. | 2 | ОПК-1.1 |
| 4. | 3 | Классы точности средств измерений. | 2 | ОПК-1.1 |
| 5. | 4 | Термины и определения в области стандартизации. Ознакомление с основными положениями Закона РФ "О техническом регулировании" «О защите прав потребителей» | 2 | ОПК-1.1 |
| 6. | 5 | Общероссийский классификатор ЕСКД. Присвоение обозначений изделиям и конструкторским документам | 2 | ОПК-1.1 |
| 7. | 7 | Подбор и расчет посадок | 2 | ОПК-1.1 |
| 8. | 7 | Расчет калибра. Расчет посадки с натягом. Подшипники скольжения | 2 | ОПК-1.1 |
|  |  | Итого: | 16 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Классификация погрешностей. Нормирование погрешностей. Оценка погрешностей результата однократного измерения. | 2 | ОПК-1.1 |
| 2. | 5 | Общероссийский классификатор ЕСКД. Присвоение обозначений изделиям и конструкторским документам | 2 | ОПК-1.1 |
| 3. | 7 | Подбор и расчет посадок | 2 | ОПК-1.1 |
| 4. | 1 | Размерности физических величин. Правила округления. Основные системные единицы. | 2 | ОПК-1.1 |
| 5. | 4 | Термины и определения в области стандартизации. Ознакомление с основными положениями Закона РФ "О техническом регулировании" «О защите прав потребителей» | 2 | ОПК-1.1 |
|  |  | Итого: | 10 |  |

5.9. Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений | 6 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 | Тестирование, Решение задач, опрос |
| 2. | 2 | Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» | 6 | ОПК-1.1 | Тестирование, Решение задач, опрос |
| 3. | 3 | Средства, методы и погрешности измерений. Измерения физических величин. Оптимизация точности и выбор средств измерений. Виды контроля. Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Правовые основы обеспечения единства измерений | 8 | ОПК-1.1 | Тестирование, Решение задач, опрос |
| 4. | 4 | Общие положения, цели и задачи стандартизации. Основные положения Закона РФ "О техническом регулировании" | 6 | ОПК-1.1 | Тестирование, Решение задач, опрос |
| 5. | 5 | Нормативные документы по стандартизации и требования к ним. ЕСКД. | 6 | ОПК-1.1 | Тестирование, Решение задач, опрос |
| 6. | 6 | Термины и определения в области сертификации. Сущность и содержание сертификации. Нормативные документы по сертификации. Сертификация систем обеспечения качеством в России и за рубежом | 6 | ОПК-1.1 | Тестирование, Решение задач, опрос |
| 7. | 7 | Взаимозаменяемость и ее виды. Допуски и посадки. | 6 | ОПК-1.1 | Тестирование, Решение задач, опрос |
| 8. | 8 | Погрешности геометрических форм и взаимного расположения. Шероховатость и волнистость поверхности. | 7 | ОПК-1.1 | Тестирование, Решение задач, опрос |
| 9. | 9 | Подшипники качения. Требования, разновидности и виды нагружений. Резьбовые соединения. Зубчатые и червячные передачи. Шпоночные соединения. | 7 | ОПК-1.1 | Тестирование, Решение задач, опрос |
|  |  | Итого | 60 |  |  |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений | 12 | ОПК-1.1, ОПК-5.1 | Контрольная работа |
| 2. | 2 | Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» | 14 | ОПК-1.1 | Контрольная работа |
| 3. | 3 | Средства, методы и погрешности измерений. Измерения физических величин. Оптимизация точности и выбор средств измерений. Виды контроля. Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Правовые основы обеспечения единства измерений | 14 | ОПК-1.1 | Контрольная работа |
| 4. | 4 | Общие положения, цели и задачи стандартизации. Основные положения Закона РФ "О техническом регулировании" | 13 | ОПК-1.1 | Контрольная работа |
| 5. | 5 | Нормативные документы по стандартизации и требования к ним. ЕСКД. | 12 | ОПК-1.1 | Контрольная работа |
| 6. | 6 | Термины и определения в области сертификации. Сущность и содержание сертификации. Нормативные документы по сертификации. Сертификация систем обеспечения качеством в России и за рубежом | 14 | ОПК-1.1 | Контрольная работа |
| 7. | 7 | Взаимозаменяемость и ее виды. Допуски и посадки. | 12 | ОПК-1.1 | Контрольная работа |
| 8. | 8 | Погрешности геометрических форм и взаимного расположения. Шероховатость и волнистость поверхности. | 12 | ОПК-1.1 | Контрольная работа |
| 9. | 9 | Подшипники качения. Требования, разновидности и виды нагружений. Резьбовые соединения. Зубчатые и червячные передачи. Шпоночные соединения. | 14 | ОПК-1.1 | Контрольная работа |
|  |  | Итого | 117 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при очной форме занятий в часах - нет

Технологии интерактивного обучения при заочной форме занятий в часах - нет

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, экзамену следует использовать

- Кульминский, А.Ф. Взаимозаменяемость [Текст]: метод, указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2001 - 50с.

- Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: метод, указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2005. - 24 с.

- Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: лаб.'практ. / А.Ф. Кульминский. А.В. Андронов - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2010. - 88 с.

- Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: метод, указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2002. - 48 с.

Для подготовки к лабораторным работам можно использовать лабораторный практикум по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» авторов Кульминского А.Ф., Андронова А.В. (электронный ресурс) и при подготовке к практическим занятиям можно использовать методические указания по дисциплине автора Кульминского А.Ф. (электронный ресурс).

- Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001454.pdf.

Для достижения положительного результата при промежуточном тестировании и сдаче зачета необходимо использовать конспект лекций и рекомендуемую учебную литературу по дисциплине.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, экзамену следует использовать

- Кульминский, А.Ф. Взаимозаменяемость [Текст]: метод, указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2001 - 50с.

- Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: метод, указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2005. - 24 с.

- Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: лаб.'практ. / А.Ф. Кульминский. А.В. Андронов - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2010. - 88 с.

- Кульминский, А.Ф. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: метод, указ. / А.Ф. Кульминский. - Сыктывкар: Изд-во СЛИ, 2002. - 48 с.

Для подготовки к лабораторным работам можно использовать лабораторный практикум по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» авторов Кульминского А.Ф., Андронова А.В. (электронный ресурс) и при подготовке к практическим занятиям можно использовать методические указания по дисциплине автора Кульминского А.Ф. (электронный ресурс).

- Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001454.pdf.

Для достижения положительного результата при промежуточном тестировании и сдаче зачета необходимо использовать конспект лекций и рекомендуемую учебную литературу по дисциплине.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

10.1.Бальные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Балл за промежуточную аттестацию | Максимальный балл на 2-ю КТ и конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 |  | 3 | 6 |
| Тестовый контроль | 3 | 10 | 3 | 16 |
| Контрольная работа | 3 |  | 3 | 6 |
| Практическая работа | 2 |  | 15 | 17 |
| Лабораторные работы | 1 |  | 15 | 16 |
| Компонент своевременности | 3 |  | 6 | 9 |
| Итого максимум за период | 15 | 10 | 45 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 15 | 25 | 70 | 100 |

10.2. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен/зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Текущий контроль:

Вариант 1

1. Классификация измерений по способу получения информации:

- Прямые, косвенные, абсолютные, относительные

- Статические, динамические, совместные, совокупные

- Прямые, косвенные, совместные, совокупные

- Однократные, многократные, косвенные, абсолютные

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность?

- 2.          3.  = хд  - хизм           4.   = хизм - хд

3. По какой зависимости определяется максимальный зазор?

1. Smax = Dmin - dmax;            2. Smax = dmax - Dmin;      3. Smax = Dmax - Dmin;

4.  Smax = Dmax - dmin.

4. Секунда в системе СИ является … единицей

- Дополнительной

- Основной

- Дольная

- Производной

5. Начало проведения процедуры сертификации заключается в …

- Представлении сведений о количестве несоответствующей продукции

- Подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и сертификации

- Подаче заявки в орган по сертификации

- Представлении отчета о реализации продукта

Вариант 2

1. Какие измерения называют прямыми?

- При которых проводятся одновременные измерения нескольких однородных величин

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения разницы между ними

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

- При которых искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины

2. По какой зависимости определяется относительная погрешность измерений?

- = хизм - хд         2.            3.             4.

3. Чем характеризуется основное отклонение?

- Одно из двух отклонений (верхнее или нижнее), используемое для определения положения поля допуска относительно нулевой линии

- Образованием допусков в системе отверстия

- Образованием допусков в системе вала

- Расположением допусков в системах отверстия и вала

4. Дополнительной единицей в системе СИ для измерения плоского угла принят…

- Минута

- Радиан

- Градус

- Стерадиан

5 . Метрологическая служба — это...

- Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;

- Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;

- Деятельность метрологической службы, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений;

- Технический комплекс, позволяющий осуществлять измерения.

Вариант 3

1. Какие измерения называют косвенными?

- При которых проводятся одновременные измерения нескольких однородных величин

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения разницы между ними

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

- При которых искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений, связанных с искомой известной функциональной зависимостью

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность?

- 2.          3.   = хизм - хд          4. =хд  - хизм

3. Что означает термин «основное отверстие»?

- Отверстие, у которого верхнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Отверстие, у которого нижнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Отверстие, у которого верхнее отклонение равняется нулю

- Отверстие, у которого нижнее отклонение равняется нулю

4. Единица скорости – м/с – является …

- Дополнительной

- Производной

- Основной

- Дольной

5. Стандарт (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Документ, который принят международным договором Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

12.2. Промежуточный контроль

Вопросы к экзамену

- Система СИ. Единицы системы СИ.

- Эталон. Неизменность, воспроизводимость и сличаемость.

- Основное уравнение измерения. Примеры.

- Назначение и виды шкал.

- Классификация измерений по точности, способу выражения результатов.

- Средства измерительной техники: эталон, мера, стандартный образец, измерительная установка, измерительная система.

- Размерность ФВ. Для чего используется размерность

- Классификация измерений.

- Обеспечение единства измерений

- Поверка (определение, виды).

- Правила округления результатов измерения.

- Метрологические характеристики средств измерения: диапазон измерения, предел измерения, деление шкалы, цена деления, чувствительность.

- Погрешности: случайные, систематические, грубый промах.

- Виды контроля.

- Погрешность измерений, их виды и характеристика.

- Причины возникновения погрешностей измерений.

- Основная и дополнительная погрешности

- МЭК задачи и сфера деятельности.

- Принципы стандартизации.

- Сущность агрегатирования.

- Опережающая стандартизация.

- Цели проведения стандартизации.

- Международные метрологические организации.

- Комплексная стандартизация.

- Принципы стандартизации.

- Форма стандартизации – унификация, агрегатирование, типизация.

- Система предпочтительных чисел.

- Направления и уровень унификации.

- Поверка и калибровка средств измерения.

- Задачи унификации.

- ИСО задачи и сфера деятельности.

- Метрологический контроль и надзор. Задачи.

- Нормативные документы по стандартизации.

- Виды сертификации.

- Цели подтверждения соответствия. Обязательная сертификации.

- Этапы процесса сертификации.

- Законодательная база сертификации. Цели сертификации.

- Посадки. Охватываемые и охватывающие поверхности.

- Единицы допуска и интервалы размеров.

- Зазор и натяг. Определение, графическое изображение.

- Квалитеты точности.

- Единая система допусков и посадок.

- Шероховатость поверхности. Основные понятия.

- Параметры шероховатости и их обозначения.

- Классификация отклонений геометрических параметров деталей.

- Отклонение формы поверхностей.

- Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей.

- Шероховатость поверхности. Высотные параметры.

- Обозначение параметров шероховатости на чертежах.

- Волнистость поверхности.

- Виды и классы подшипников качения. Виды нагружений.

- Основные характеристики крепежных и кинематических резьб.

- Допуски и посадки шпоночных соединений.

- Основные эксплуатационные и точностные требования к зубчатым передачам.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Голуб, О. В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / О. В. Голуб, И. В. Сурков, В. М. Позняковский ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2009. - 335 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Д. Крылова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 672 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114433.

- Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001454.pdf.

- Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств" и по направлениям подготовки дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" и "Автоматизированные технологии производства" / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2007. – 791 с.

Периодические издания

- Мир измерений = Measurements World [Электронный ресурс] : метрологический научно-технический журнал  . – Москва : РИА «Стандарты и качество». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362889.

- Сертификация [Текст]: научно-технический журнал / учредитель Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации. – Москва : ВНИИС. – Издается с 1992 г. – Выходит ежеквартально.

Справочно-библиографическая литература

- Болтон, У. Карманный справочник инженера-метролога [Текст] : справочное издание / У. Болтон ; пер. с англ. Ю. А. Заболотной. – 3-е изд. – Москва : Додэка-ХХI, 2008. – 384 с.

- Корнеева, Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению качеством [Текст] : основные термины : около 7 000 терминов / Т. В. Корнеева ; под ред. Ю. С. Вениаминова, М. Ф. Юдина. – Москва : Рус.  яз., 1990. – 464 с.

- Основные термины в области метрологии [Текст] : словарь – справочник / под ред. Ю. В. Тарбеева. – Москва : Изд-во стандартов, 1989. – 113 с.

Электронные информационные ресурсы

- О техническом регулировании [Электронный ресурс] : федер. закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

- Об обеспечении единства измерений  [Электронный ресурс] : федер. закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».