МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

зав. кафедрой АИ, ЭиТЭ

_________________ Ю. Я. Чукреев

«_____»__________________20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Наименование ООП ВО «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

разработчик к.х.н., доцент кафедры АИ,ЭиТЭ ____________________ П. В. Соловьев

зав. кафедрой АИ, ЭиТЭ, д.т.н. _________________________________ Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 20____

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Теоретические основы электротехники» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Теоретические основы электротехники», относится к обязательной части учебного плана.

Обеспечение более полного усвоения учебного курса по дисциплине «Теоретические основы электротехники» предполагает хорошие знания общетехнических дисциплин, отчетливое представление сельскохозяйственного производства.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы для изучения дисциплины «Программирование в среде Builder», в учебной и профессиональной деятельности, при выполнении ВКР, практик и других профессиональных дисциплин. Кроме того, дисциплина «Теоретические основы электротехники» необходима для формирования общих представлений в сфере производства передачи и потребления электрической энергии.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Системное и критическое мышление | УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи УК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности |

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий | ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

- 4.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные задания |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| Лабораторные работы | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Описание лабораторных работ |
| Курсовая работа / проект | Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся | Методические указания |

4.2. Критерии и шкала для интегрированной оценки уровня

сформированности компетенций

Критерии и шкала для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

Согласно учебному плану по специальности для студентов очной и заочной формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы.

Курсовая работа (К.р.) – самостоятельная комплексная работа учащихся, выполняемая, как правило, на завершающем этапе изучения отдельного учебного предмета.

К.р. - это письменная авторская работа студента, посвященная конкретной теме по изучаемой дисциплине, в процессе выполнения К.р. студенты решают учебно-исследовательские задачи, которые должны носить творческий характер.

К.р. является учебной	 работой, в ходе работы над которой студент должен приобрести и продемонстрировать определенные умения и навыки

К.р. выполняется с целью:

1) расширения знаний по определенному разделу дисциплины

2) систематизации знаний по смежным дисциплинам

3) выработки у студента навыков научно-исследовательской работы

4) обучения студента определенным методам (аналитической и проектной работы в соответствующей области)

В процессе подготовки и выполнения К.р. студент должен приобрести умения и закрепить навыки:

1) работы со специальной литературой фундаментального и прикладного характера

2) систематизации, обобщения и анализа фактического материала по теме к.р.

3) обоснования выводов и предложений по к.р.

Например:

1) умение отбирать источники, анализировать источник, извлекать из него информацию с помощью различных исследовательских методик, умение верифицировать источник (то есть провести генетический анализ происхождения содержащихся в нем сведений и проверить их на достоверность);

2) умение применять компаративистский анализ (то есть сравнительный анализ разных взглядов на один и тот же вопрос);

3) знать правила библиографического оформления сносок и списка использованных источников и литературы.

Примерная структура методических указаний

| Раздел | Что отразить |
| --- | --- |
| Введение |  |
| I. Общие положения (требования) к К.р. |
| 1. цель 2. общие требования к выполнению 3. требования к оформлению (формальные) 4. тематика 5. структура 6. исходные данные | К.р. предусмотрена учебным планом по … (специальность, курс, семестр) Цель выполнения: Требования к выполнению: самостоятельность подкрепление фактическими данными, сопоставлениями, расчетами, графиками, таблицами и т.д. наличие практической части (решение поставленных задач, сбор, обработка данных, разработка проекта и т.д.) Формальные требования к оформлению текса (объем, шрифт, кегль, интервал, поля, нумерация как оформить таблицы, рисунки, графики и т.д., какие листы, как скреплять, Краткая характеристика этапов работы: выбор темы подбор, изучение и анализ литературы по теме составление плана сбор, описание материала написание текста К.Р. оформление работы Структура К.р: например, состоит из двух частей: теоретической (необходимо провести анализ литературы по данному вопросу. Написание части должно включать анализ существующих точек зрения на данную проблему, указание активной позиции студента по данному вопросу) и практической (предусматривает применение и закрепление на практике полученных теоретических знаний. |
| 7. Критерии оценки | Критерии оценки: «отлично»: тема раскрыта полностью, использовано оптимальное количество источников и литературы, автор продемонстрировал высокий уровень владения исследовательскими методиками. Курсовая работа правильно оформлена. Защита прошла успешно: автор содержательно выступил и ответил на поставленные вопросы. График представления работы соблюден; «хорошо»: тема в целом раскрыта, однако работа имеет недостатки в области …. анализа, в проведенном исследовании. Защита прошла «неубедительно»: автор не сумел ответить на ряд вопросов. Есть ошибки в оформлении работы. Нарушен график представления работы; «удовлетворительно»: работа несамостоятельная, носит откровенно реферативный характер, т.е. переписана из нескольких книг с минимальной авторской работой с источниками или вообще без таковой. Число источников, статей и книг, к которым обратился автор, явно недостаточно для качественного раскрытия темы. Работа является «подражательной». Защита «неубедительная»: отсутствие ответов на большинство вопросов комиссии. Ошибки в оформлении работы. Допущены нарушения графика представления курсовой работы. «неудовлетворительно» (на защите, как правило, не ставится, т.к.: такие работы просто не выпускаются на защиту научным руководителем (в экзаменационной ведомости проставляется «не допущ»). Однако возможно выставление оценки «неудовлетворительно» на защите: если будут установлены грубые нарушения (факт прямого плагиата), когда курсовая полностью списана с курсовой «старших товарищей», с какой-либо книги (с копированием ссылок на издания, которые студент на самом деле и не видел), когда курсовая взята из Интернета или установлен факт ее заказа для написания стороннему лицу. |
| II. Организация выполнения К.р.: |
| 1. Основные этапы работы | Характеристика этапов: (например, 1. выбор темы 2. консультации 3. работа над текстами и с литературой 4. написание черновика 5. оформление окончательного варианта 6. сдача 7. защита ) |
| 2. Подбор, изучение и анализ литературы | С чего начинать анализ литературных источников В какой последовательности знакомиться с литературой (например, руководящие документы, научные, периодические издания, статистические данные)… Показать возможные источники тематического поиска («Консультант» и т.д.) Указать аспекты изучения литературы (на что обратить внимание при подборе литературы для экономии времени) Сколько источников должно быть, как составить список и т.д. |
| 3. Составление плана курсовой работы | Как составить план (например, план курсовой работы либо дается научным руководителем, либо составляется самим студентом; в последнем случае, составив план, необходимо показать его научному руководителю для утверждения еще до начала работы над текстом). |
| III. Содержание основных разделов К.Р. |
| 1. Структура К.р | Перечень обязательных частей (титульный лист, оглавление, введение и т.д.) |
| А) титульный лист | первый, не нумеруется. Оформление (дать образец) |
| Б) оглавление | где помещать , нумерация, как оформить (образец дать) |
| В) Введение | Введение состоит из следующих обязательных элементов: - краткая (не более 1-го абзаца) характеристика …. - формулировка цели работы и задач (например: «Цель работы – изучение ….»); Указать в какой форме это делается (см. приложение) - обоснование …. Исследования; актуальность - выделение объекта и предмета исследования, методов исследования (можно указать, что такое (что подразумевается под) объект и предмет) - указание на основе каких источников пишется курсовая работа - описание структуры работы (Например: «Работа состоит из Введения, четырех глав, Заключения и Списка использованных источников и литературы. Первая глава посвящена … Во второй главе речь идет о …» и т.д.) Какой объем.. |
| Г). Основная часть | Что должно присутствовать в основной части (например, … рассматривается теоретический аспект …, излагается материал практического исследования. Содержание основной части должно точно соответствовать теме и полностью ее раскрывать, работа должны быть логически построена, предложения, имеющие единую тему объединяют в абзацы…Выводы должны логически завершать рассуждения, быть краткими, конкретными, вытекать из изложенного материала ) см. приложение Описать какую структуру должна иметь (например, состоять из 2-3 глав, которые состоят из разделов или параграфов. Первая глава должна быть посвящена обзору литературы по теме, только после этого излагается суть исследования, факты подтверждаются ссылками) Как использовать цитаты Какой объем.. Указать, что должна содержать практическая часть при возможности дать формулы для расчетов, нормативные данные (или указать где искать их), как ее оформить |
| Д) Заключение | Заключение – последовательное, логически стройное изложение полученных выводов и их соотношение с целью и задачами исследования. В заключении подводятся итоги исследования, формулируются окончательные выводы (как их сделать) Какой объем.. |
| Е) Литература | какая литература должна быть (на которые есть ссылки в тексте), как оформлять (показать образец с указанием значком пробелов), можно ли использовать учебные пособия, Интернет, |
| Ж) Приложения | Что выносится в приложение (например, для избегания излишней нагрузки текста статистическими, расчетными данными, не несущие смысловой нагрузки…), как оформить если это таблицы. Как сделать ссылки на приложение в тексте |
| IV. Организация защиты курсовой работы |
|  | состоит из.. (например, представления чистовика курсовой работы комиссии, краткого выступления студента (7-10 минут) по теме курсовой работы, В выступлении должна быть охарактеризована тема, указаны цели и задачи, поставленные и решаемые в рамках данной работы, рассказано об источниках, рассказана структура работы, показаны основные результаты и выводы, к которым пришел студент, подчеркнута их оригинальность и новизна (если имеется). Как принимается решение об оценке (например, принимается комиссией большинством голосов без присутствия студентов в конце всех защит, назначенных на этот день. После этого студенты вызываются в аудиторию, им объявляются оценки) Как и куда сдаются К.Р. Комиссия, которая оценивает представленную курсовую работу, выступление студента на защите, характер и уровень его ответов на вопросы на защите, соблюдения графика работы над курсовой…. |
| V. Примерные темы курсовой работы |
|  | Отразить их направленность, выбор темы, возможность выполнения работы по теме, которую предложит студент Дать примерное содержание К.Р. в соответствии с предложенной тематикой (см. приложение 1) |
|  | VI. Приложения (можно включить необходимые формулы, таблицы, графики, примеры расчетов и т.д.) |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, лабораторных работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде контрольной работы - для заочной формы обучения.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

ЗАДАНИЕ  № 1    (выберите один вариант ответа)

Единицей измерения проводимости электрической ветви является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- Ампер			2)  Сименс

- Ом			4)   Вольт

ЗАДАНИЕ  № 2    (выберите один вариант ответа)

При заданной вольтамперной  характеристике приёмника его сопротивление составит…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   20 Ом			 2)   100 Ом

3)   20 кОм		 	 4)   10  кОм

ЗАДАНИЕ  № 3    (выберите один вариант ответа)

Если токи в ветвях составляют   I1  =  2A ,  I2  =  10 A ,  то ток    I5   , будет   равен…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)    12 А		 2)     6  А

3)     8  А		 4)     20  А

ЗАДАНИЕ  № 4    (выберите один вариант ответа)

Эквивалентное сопротивление цепи относительно источника ЭДС  составит…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 3 R		 2)    R

3)      6 R		 4)   4 R

ЗАДАНИЕ  № 5    (выберите один вариант ответа)

Выражение для мощности  P,  выделяющейся в нагрузке с сопротивлением R, имеет вид…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- P  =  			     2)        P  =

3)       P  =    			     4)        P  =

ЗАДАНИЕ  № 6      (выберите один вариант ответа)

Статистическое сопротивление нелинейного элемента в точке А определяется выражением…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)     Rстат  =  		                  2)      Rстат  ==  tg α

3)     Rстат  =     =  tg(90 – α)	        4)    Rстат  =  =   tg(180 – α)

ЗАДАНИЕ  № 7    (выберите один вариант ответа)

В выражении для мгновенного значения однофазного синусоидального тока

i (t)  =  Im  sin ( π   +  ψi )          периодом    является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)        ψi                          2)     i (t)

3)          T                     4)       Im

ЗАДАНИЕ  № 8    (выберите один вариант ответа)

Ёмкостное сопротивление Х С    при   величине С = 100 мкФ  и частоте

f = 50 Гц   равно…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 100  Ом		 2)      31400  Ом

3)      314  Ом		 4)      31,84   Ом

ЗАДАНИЕ  № 9    (выберите один вариант ответа)

Комплексное сопротивление приведённой цепи Z  в алгебраической форме записи при R =  8 Ом,   XL =  7 Ом  ,  ХС   =  13 Ом  составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)        Z   =   8  +  j 6 Ом			2)      Z   =   28   Ом

3)        Z   =   8  -  j 20  Ом			4)      Z   =   8  -  j 6 Ом

ЗАДАНИЕ  № 10    (выберите один вариант ответа)

Если  P  и  S  активная и полная мощности пассивной электрической цепи синусоидального тока, то отношение  P  к  S  равно…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)       cos  φ  +   sin  φ		2)    cos  φ

3)       tg  φ		4)     sin  φ

ЗАДАНИЕ  № 11   (выберите один вариант ответа)

Резонансная частота    f0   для данной цепи определяется выражением…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

3)       f0   =

ЗАДАНИЕ  № 12   (выберите один вариант ответа)

В трёхфазной цепи при соединении по схеме «звезда – звезда с нейтральным проводом»   ток в нейтральном проводе отсутствует, если нагрузка…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)     симметричная		 2)     несимметричная

3)     равномерная		 4)     однородная

ЗАДАНИЕ  № 13   (выберите один вариант ответа)

Напряжённость магнитного поля связана с индукцией магнитного поля  соотношением…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)        =  ε ε0  		2)        =

3)       =  		4)        =  μ0

ЗАДАНИЕ  №14    (выберите один вариант ответа)

Отрезок  в-г  кривой намагничивания В (Н)  соответствуют…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- участку интенсивного 			        2)   участку насыщения

намагничивания ферромагнетика		              ферромагнетика

3)   участку  начального  			        4)   размагниченному состоянию

намагничивания  ферромагнетика			  ферромагнетика

ЗАДАНИЕ  №15    (выберите один вариант ответа)

Если при неизменном токе I , числе витков  w, площади  S  поперечного сечения  и длине  l магнитопровода  (сердечник не насыщен), уменьшить воздушный зазор δ, то магнитный поток  Ф  …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)  увеличится			3)   уменьшится

2)  не изменится			4)    не хватает данных

ЗАДАНИЕ  №16    (выберите один вариант ответа)

Если напряжение, приложенное к катушке с ферромагнитным сердечником

u = Um Sin ωt ,  число витков в катушке равно   w, то,  пренебрегая рассеянием и активным сопротивлением катушки, можно принять, что амплитуда магнитного потока в сердечнике  Фm  равна…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)       		2)

3)          		4)

ЗАДАНИЕ  №17    (выберите один вариант ответа)

Трансформатор работает в режиме…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- согласованной нагрузки			3)   холостого хода

- короткого замыкания			4)   номинальной нагрузки

ЗАДАНИЕ  №18    (выберите один вариант ответа)

Величину момента двигателя постоянного тока определяет выражение…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)        М  =  СМФIЯ                                              2)      М  =  СМФ

4)       М  =  СМ ФIВ

ЗАДАНИЕ  №19    (выберите один вариант ответа)

К асинхронным относятся двигатели, у которых…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- скорость вращения ротора равна скорости вращения магнитного поля статора;

- скорость вращения ротора  больше  скорости вращения магнитного поля статора;

- скорость вращения ротора не зависит от скорости вращения магнитного поля статора;

- скорость вращения ротора меньше  скорости вращения магнитного поля статора.

ЗАДАНИЕ  №20    (выберите один вариант ответа)

На рисунке изображены роторы электрических двигателей…

а				 б

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)  а  -  якорь двигателя постоянного тока

б -  неявнополюсный ротор синхронного двигателя

- а  -  явнополюсный ротор синхронного двигателя

б  -  короткозамкнутый ротор асинхронного двигателя

- а  -  явнополюсный ротор синхронного двигателя

б  -  неявнополюсный ротор синхронного двигателя

4)   а  -  неявнополюсный ротор синхронного двигателя

б  -  явнополюсный ротор синхронного двигателя

ЗАДАНИЕ  №21    (выберите один вариант ответа)

Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с двумя   выводами и одним…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   кристаллом с р-типом проводимости

2)   управляющим электродом

3)   p-n  переходом

4)   кристаллом с n -типом проводимости

ЗАДАНИЕ  №22    (выберите один вариант ответа)

Данное устройство…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)  сглаживающий  фильтр                         2)   стабилизатор  напряжения

3)  трансформатор			4)   выпрямитель

ЗАДАНИЕ  №23    (выберите один вариант ответа)

На рисунке приведена схема…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   делителя напряжения  				2)  однополупериодного выпрямителя

3)  усилителя на полевом транзисторе		4)  усилителя  на биполярном транзисторе

ЗАДАНИЕ  №24    (выберите один вариант ответа)

Приведённой таблице истинности соответствует схема…

| Х1 | Х2 | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

ЗАДАНИЕ  №25    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- I1 + I2 + I3 = 0

- I1 – I2 + I3 =0

- I1 – I2 – I3 = 0

- I1 – I2 + I3 = 0

ЗАДАНИЕ  №26    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- наибольшим в сопротивлении R2

- один и тот же

- наибольшим в сопротивлениях R1 + R5

- наибольшим в сопротивлении R4

ЗАДАНИЕ  №27    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- не изменилось

- уменьшилось в 2 раза

- увеличилось в 2 раза

- увеличилось в 4 раза

ЗАДАНИЕ  №28    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 20 Ом

- 10 Ом

- 30 Ом

- 100 Ом

ЗАДАНИЕ  №29    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 16 Вт

- 32 Вт

- 8 Вт

30 Вт

ЗАДАНИЕ  №30    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- Za =Zb =  Zc

- Za  ≠ Zb ≠ Zc  и φа = φb = φc

- Za =Zb =  Zc и φа = φb = φc

- Za  ≠ Zb ≠ Zc

ЗАДАНИЕ  №31    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- R + j (1/ω L)

- R + ω L

- R + j ω L

- R + L

ЗАДАНИЕ  №32    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 0,00102 Ом

- 314 Ом

- 0,318 Ом

- 100 Ом

ЗАДАНИЕ  №33   (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 200 В

- 2π В

- 282 В

- 141 В

ЗАДАНИЕ  №34    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 4

- 1

- 2

- 3

ЗАДАНИЕ  №35    (выберите один вариант ответа)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- умножения (И)

- стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ)

- инверсии (НЕ)

- сложения (ИЛИ)

Вар 2

ЗАДАНИЕ  № 1    (выберите один вариант ответа)

Точка   Вr    предельной петли гистерезиса называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- индукцией насыщения			2)    остаточной индукцией

3)     магнитной проницаемостью		4)    коэрцитивной  силой

ЗАДАНИЕ  № 2    (выберите один вариант ответа)

Для приведённой магнитной цепи магнитодвижущую силу Iw  вдоль  магнитной цепи можно представить в виде…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- Iw  =  Ф 		2)     Iw  =  Ф

3)     Iw  =  Ф 		4)      Iw  =  Ф

ЗАДАНИЕ  № 3    (выберите один вариант ответа)

Если уменьшить амплитуду синусоидального напряжения Um  на катушке со стальным сердечником, то амплитуда магнитного потока…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- увеличится			2)     не изменится

3)    уменьшится			4)     не хватает данных

ЗАДАНИЕ  № 4    (выберите один вариант ответа)

Если   w1  -  число витков первичной обмотки, а   w2   -  число витков вторичной обмотки, то однофазный трансформатор является понижающим, когда…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)      w1   <    w2			2)      w1   +   w2  =  0

3)      w1   >   w2			4)       w1   =    w2

ЗАДАНИЕ  № 5    (выберите один вариант ответа)

Двигатель со смешанным возбуждением представлен схемой…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

ЗАДАНИЕ  № 6    (выберите один вариант ответа)

Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя составляет  nн  =  720 об/мин., то частота вращения магнитного поля статора составит…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 600   об/мин.		2)        3000  об/мин.

3)      750   об/мин.		4)        1500  об/мин.

ЗАДАНИЕ  № 7    (выберите один вариант ответа)

В  синхронной машине в режиме двигателя ротор вращается…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- медленнее поля статора

- со скоростью равной скорости вращения поля статора

- со скоростью  вдвое больше  скорости вращения поля статора

- быстрее поля статора

ЗАДАНИЕ  № 8    (выберите один вариант ответа)

На рисунке приведено условное обозначение…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- биполярного транзистора		2)     диодного тиристора

3)     полевого транзистора		4)     выпрямительного диода

ЗАДАНИЕ  № 9    (выберите один вариант ответа)

На рисунке изображена схема…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- ёмкостного фильтра			2)     индуктивного фильтра

3)   активно-емкостного фильтра		4)     активно-индуктивного фильтра

ЗАДАНИЕ  № 10    (выберите один вариант ответа)

Приведённое условное обозначение соответствует…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- аналого-цифровому преобразователю        2)    регистру

3)   J-K  триггеру			                          4)    счётчику

ЗАДАНИЕ  № 11    (выберите один вариант ответа)

При  заданных направлениях ЭДС, напряжения  и тока   выражение для напряжения ветви запишется в виде…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)    U  =   E1 -  E2   -  RI      			2)     U  =   E1 -  E2   + RI

3)    U  =   E1  +  E2   + RI                              	4)     U  =  -E1 +  E2   +  RI

ЗАДАНИЕ  № 12    (выберите один вариант ответа)

Если токи в ветвях  I3   =  2А,   I4  =  4А, то ток   I1   будет равен…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 2А				2)      8А

3)        6А				4)     -2А

ЗАДАНИЕ  № 13    (выберите один вариант ответа)

При заданных значениях сопротивлений и приложенного напряжения показание вольтметра   pV   составит…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 2 В                    2)   20 В

3)      4 В	       	     4)   8 В

ЗАДАНИЕ  № 14    (выберите один вариант ответа)

Величина энергии, выделяющаяся в нагрузочном сопротивлении при протекании тока, определяется по закону…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)    Кирхгофа          		2)      Джоуля-Ленца

3)    Фарадея			4)       Ома

ЗАДАНИЕ  № 15    (выберите один вариант ответа)

Если величина R равна 50 Ом, то активная проводимость цепи G, составит…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

- 2500  Ом	2)    0,004  См

3)    0,02  См	4)    50 См

ЗАДАНИЕ  № 16    (выберите один вариант ответа)

Если амперметр показывает   pA  =>  8 А, а вольтметр  - pV => 400 В, то величина R  cоставит…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 40 Ом		2)     30 Ом

3)    20  Ом  		4)     50  Ом

ЗАДАНИЕ  № 17    (выберите один вариант ответа)

Если ваттметр показывает  –  pW  = 120 Вт, то показание амперметра   - pA   равно…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   2 А	2)    3  А

3)   4 А	4)    16 А

ЗАДАНИЕ  № 18    (выберите один вариант ответа)

Eсли при неизменном действующем значении тока I увеличить его частоту f в два раза, то действующее значение напряжения  UR…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)    не изменится			2)    увеличится в два раза

3)    резко возрастёт 			4)    уменьшится  в два раза

ЗАДАНИЕ  № 19    (выберите один вариант ответа)

В симметричной трёхфазной системе напряжений прямой последовательности вектор напряжения  Ub   сдвинут  относительно вектора   Ua   на угол…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)     -2 π / 3  	2)     π/2

3)     + 2π /3	4)    + π

ЗАДАНИЕ  № 20    (выберите один вариант ответа)

Отношение магнитодвижущей силы  F  вдоль всей цепи к магнитному потоку  Ф называют…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)  магнитной индукцией   В 		          2)    напряжённостью магнитного поля  Н

3)  магнитным сопротивлением   Rм   цепи        4)  магнитным напряжением  цепи	Uм

ЗАДАНИЕ  № 21    (выберите один вариант ответа)

Если в магнитопроводе с постоянным поперечным сечением величина индукции  магнитного поля В=1,5 Тл, а длина средней линии магнитной цепи l = 0,2 м, то магнитодвижущая сила  Iw составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   0,3 А 		2)   1000 А

2)   80 А		4)   200 А

ЗАДАНИЕ  № 22    (выберите один вариант ответа)

Уменьшение потерь мощности на вихревые токи в катушке со стальным сердечником достигается выполнением сердечника…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- в виде набора  тонких электрически изолированных друг от друга пластин

- из ферромагнитного материала с высоким значением  коэрцитивной силы

- из ферромагнитного материала с высоким значением  остаточной индукции

- из ферромагнитного материала с низким  значением  удельного  электрического сопротивления

ЗАДАНИЕ  № 23    (выберите один вариант ответа)

Опыту холостого хода соответствует схема…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

ЗАДАНИЕ  № 24    (выберите один вариант ответа)

Частота вращения магнитного поля асинхронной машины определяется по формуле…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)     n2 =  n1  (1 –  S) 			 2)    n1  =

3)     S   =        		4)     n2 =  9,55

ЗАДАНИЕ  № 25    (выберите один вариант ответа)

В полевом транзисторе управляющий электрод называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)    затвором 	     		2)     катодом

3)    анодом				4)     заземлением

ЗАДАНИЕ  № 26    (выберите один вариант ответа)

Однополупериодной схеме выпрямления соответствует временная диаграмма напряжения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

ЗАДАНИЕ  № 27    (выберите один вариант ответа)

На рисунке приведена схема…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)     неинвертирующего усилителя       2)     инвертирующего усилителя

3)     повторителя напряжения    	        4)     делителя напряжения

ЗАДАНИЕ  № 28    (выберите один вариант ответа)

Приведённому  логическому элементу «И-НЕ»  соответствует таблица истинности…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)

| х1 | х2 | у |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

2)

| х1 | х2 | у |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

3)

| х1 | х2 | у |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

4)

| х1 | х2 | у |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

ЗАДАНИЕ  № 29   (выберите один вариант ответа)

Двигателю постоянного тока последовательного возбуждения принадлежит механическая характеристика под номером…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)        четыре   				2)      два

3)        один					4)      три

ЗАДАНИЕ  № 30     (выберите один вариант ответа)

Связь  магнитного потока с индукцией магнитного поля записывается в виде…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)    Ф  =        		2)       =

3)      =  		4)     Ф  =

ЗАДАНИЕ  № 31    (выберите один вариант ответа)

Угол сдвига фаз φ  между напряжением u(t)  и током  i(t)   составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)       -π/4 рад		2)    + π /4 рад

3)       π     рад  		4)     0 рад

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ЗАДАНИЕ  № 32    (выберите один вариант ответа)

Правильно ли сформулирован второй закон Кирхгофа для постоянного

тока? Сумма напряжений равна сумме ЭДС в цепи постоянного тока.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1. правильно

2. неправильно

ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ЗАДАНИЕ  № 33    (выберите один вариант ответа)

Как пройдет результирующая характеристика для  предыдущей схемы?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)    выше				2)    ниже

3)    правее				4)    левее

ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

ЗАДАНИЕ  № 34    (выберите один вариант ответа)

Чем больше асимметрия нагрузки в линиях трехфазной цепи, тем ток

нулевого провода:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)      больше

2)      меньше

3)      не зависит от нагрузки

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В УСТАНОВИВШИХСЯ    РЕЖИМАХ

ЗАДАНИЕ  № 35    (выберите один вариант ответа)

Какая из приведенных формул соответствует формуле реактивной

мощности?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)     P  =  I  *  U

2)     Q  =  i2  R

3)     Q  =  I2 xL

Примерные задания для контрольной работы

Тема: Линейные электрические цепи постоянного тока.

Данный раздел включает следующие темы:

1. Расчет неразветвленных цепей постоянного тока.

2. Расчет разветвленных цепей постоянного тока методом  уравнений Кирхгофа.

3. Методы преобразования схем электрических цепей.

4. Расчет цепей методами контурных токов и узловых потенциалов.

5. Расчет цепей с помощью стандартных программ на ЭВМ.

Содержание работы:

- Рассчитать цепь (рис.1), т.е. найти ток и напряжение каждого участка методом контурных токов.

- Составить необходимое число уравнений при решении данной задачи методом непосредственного применения законов Кирхгофа. Путем подстановки токов, полученных в пункте 1 проверить их выполнение.

- Рассчитать цепь методом двух узлов.

- Рассчитать цепь методом наложения, используя при этом способы преобразования цепи.

- Проверить баланс мощностей.

- Составить таблицу результатов расчета (Таблица 1).

Рис. 1. Электрическая цепь.

Таблица 1. Результаты расчетов линейной электрической цепи постоянного тока.

| Номер ветви | Ток в ветви I (А) | Напряжение ветви U (В) | Мощность ветви P (Вт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метод контурных токов | Метод двух узлов | Метод наложения |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |  |  |  |  |

Числовые данные:

Источник ЭДС =13,2 В=13,2 В. Сопротивления резисторов: =120 Ом, =80 Ом, =40 Ом, =90 Ом, =100 Ом, =80 Ом. Схема содержит только два источника. При расчете задания по пункту 3 требуется преобразовать схему, используя эквивалентное преобразование «треугольника» в «звезду».

Тема: Расчет установившихся режимов в линейной цепи синусоидального тока.

Данный раздел включает следующие темы:

1. Расчет цепей переменного тока.

2. Сопротивление, проводимость и мощность в комплексной форме.

3. Расчет цепей синусоидального тока комплексным методом.

4. Определение параметров двухполюсника по результатам измерений.

5. Расчет разветвленных цепей.

6. Построение топографических векторных диаграмм.

Содержание работы:

- Рассчитать токи во всех ветвях схемы (рис.2.).

- Построить топографическую векторную диаграмму напряжений и совмещенную с ней векторную диаграмму токов.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей.

- В одной системе координат построить кривые мгновенных значений ЭДС, тока и напряжения на резисторе Z3.

Рис.2 . Электрическая схема.

Чистовые данные:

f=50 Гц; Е1=210 В; Е2=0; R1=0,2 Ом; R2=4,5 Ом; R3=4 Ом; L3=20 мГн; С3=∞ мкФ; R4=2,5 Ом; R5=5 Ом; L5=0 мГн; С5=200 мкФ; R6=5,5 Ом.

Тема: Расчет установившихся режимов в линейной цепи синусоидального тока.

Данный раздел включает следующие темы:

1. Расчет симметричных режимов трехфазных цепей.

2. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей при соединении приемников звездой.

3. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей при соединении приемников треугольником.

4. Определение симметричных составляющих несимметричной трехфазной системы.

Содержание работы:

- Определить линейные и фазовые токи несимметричной трехфазной цепи, приемники которой соединены по схемам «звезда» (рис. 3) и «треугольник» (рис. 4). Для схемы «звезда» рассмотреть два случая: соединение приемников при наличие нейтрального провода (n) и при его отсутствии (обрыве).

- Произвести проверку правильности решения по законам Кирхгофа.

- Начертите заданные схемы.

- Постройте топографическую диаграмму напряжений и токов.

- Для всех схем соединения приемника определить полную, активную и реактивную мощности.

Рис.3. Электрическая схема.

Рис. 4. Электрическая схема.

Сопротивлением линейных проводов и нейтрального провода пренебречь. Сопротивления фаз «а», «b», «с» приемника, соединенного по схеме «звезда» равны сопротивлениям соответствующих фаз приемника «аb», «bc», «са», соединенного по схеме «треугольник». Uab=Ubc=Uca и равны Uл (линейные напряжения), фазовый угол . Все расчеты выполняются в комплексной форме. Uл=220 В; «а»: R=10, X=4; «b» : R=4, X=4; «с» : R= 6, X=8.

Тема: Расчет резонансных цепей.

Определить w0 и Q и Uc если на входе U=10-6В, R=10 Ом, L=1 мГн, C=1 мФ. Рис. 5.

Рис. 5. Электрическая схема.

Тема: Расчет индуктивно-связанных цепей.

Построить диаграмму для схемы (рис. 6), Две ветви магнитно-связаны wL1=3 Ом, wL2=4 Ом, wM=3 Ом, R1=R2=2 Ом, E=100 В.

Рис. 6. Электрическая схема.

Тема: Определение коэффициентов четырехполюсника и параметров их схем замещения.

Составить матрицу А для четырехполюсника по рис.7 при wL=2/wC=20 Ом.

Рис.7. Электрическая схема четырехполюсника.

Тема: Расчет цепей при несинусоидальных напряжениях и токах. (1 час). Расчет нелинейных цепей постоянного тока. Расчет неразветвленных и разветвленных магнитных цепей. Расчет нелинейных цепей переменного тока по характеристикам для мгновенных значений.

Найти первую и третью гармоники функции f(x), изображенной на рисунке 8, значения ординат функции fp(x) за первый полупериод  при разбивке периода на n=24  части следующие:

Рис. 8. Изображение несинусоидальной функции f(x).

Тема: Расчет нелинейных цепей постоянного тока.

Нелинейный двухполюсник состоит из последовательно включенных линейного резистора с сопротивлением 80 Ом и нелинейного резистора, характеристика которого приведена на рисунке 10. Определить ток при ЭДС 40 В.

| Рис. 9. Нелинейный двухполюсник. | Рис. 10. Вольт-амперная характеристика сопротивления. |
| --- | --- |

Тема: Расчет неразветвленных и разветвленных магнитных цепей.

Магнитопровод собран их двух Ш-образных частей, разделенных воздушными зазорами. Обмотки с токами, направления которых показаны на рисунке 11 расположены на всех трех стержнях. Расчетные длины участков магнитной цепи l1=l1’+l1’’=l3=l3’+l3’’=9 см, l2=l2’+l2’’=4,4 см, lв=0,01 см; расчетные сечения участков S1=S3=S2/2=1,6 см2. Относительная магнитная проницаемость 1000. Найти потоки Ф1, Ф2, Ф3, если МДС и токи в обмотках равны: I2w2=1 А; I1=I3=0

Рис. 11. Магнитопровод.

Тема: Расчет нелинейных цепей переменного тока по характеристикам для мгновенных значений. Определение тока в катушке со стальным магнитопроводом.

Катушка с числом витков w=500 и магнитопроводом из трансформаторной стали включена в сеть с напряжением U=220 В (частота 50 Гц). Ток катушки I=10 А, активная мощность  Р=1500 Вт. Сопротивление обмотки из медного провода r=10 Ом. Амплитуда тока в магнитопроводе Фm=10-3 Вб. Составить схему замещения катушки и построить векторную диаграмму.

Тема: Расчет переходных процессов в неразветвленных цепях классическим методом. Расчет переходных процессов в разветвленных цепях.

Составить характеристическое уравнение для схемы рис. 12. и найти его корни, при С=1 мкФ, R1=R2=100 Ом, L1=1 Гн.

Рис. 12. Электрическая схема.

Тема: Расчет переходных процессов операторным методом.

Составить операторные изображения токов i1 и i3 пользуясь методом контурных токов, для схемы рис. 13.

Рис. 13. Электрическая схема.

Тема: Расчет цепей с распределенными параметрами.

Диспетчерская связь осуществляется по воздушной линии на частоте 100 кГц. На этой высоте были изменены сопротивление холостого хода и короткого замыкания линии: Zх=767 угол 4030’, Zк=735 угол -4030’. Передающий и приемный аппарат находятся на расстоянии 20 км.

Тема: Расчет электрического поля двухпроводной линии.

Двухпроводная линия (2S=25 мм, r0=10 мм) находится по дпостоянным напряжением 1 кВ. Найти распределение заряда по поверхности провода и определить емкость системы на единицы длинны.

Рис. 14. двухпроводная линия.

Тема: Расчет электростатических цепей.

Плоский конденсатор с двухслойным диэлектриком (d1=d2=1 см; εr1=2; εr2= 4; σ1=2·10-10 , σ2=10-10 См/см) подключен к источнику постоянного напряжения 3кВ. Определить напряженность поля, сопротивление конденсатора, мощность, выделяемую в единице объема диэлектрика.

Тема: Расчет магнитного поля двухпроводной линии. Определение взаимной индуктивности между двумя  двухпроводными линиями.

Найти напряженность магнитного поля в точке М, создаваемого током длинной тонкой ленты (рис.15).

Рис. 15.

Промежуточный контроль

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания. Сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий. Сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки. Сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. Не сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Студент очной формы обучения должен выполнить 4 лабораторных работ. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

- название лабораторной работы;

- цель работы;

- задачи работы;

- обеспечивающие средства;

- задание;

- необходимые расчётные формулы;

- заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

Пороговый уровень освоения компетенции

- Элементы электрической цепи постоянного тока. Условные обозначения, схема замещения. Понятие ветви, узла, контура, независимого контура.

- Электродвижущая сила, электрический ток и напряжение. Потенциал и разность потенциалов. Электрическое сопротивление и проводимость.

- Понятие внутреннего сопротивления источника. Законы Ома для участка и для контура электрической цепи.

- Режимы работы электрической цепи.

- Источники электрической энергии и их внешние характеристики.

- Энергия и мощность в цепи постоянного тока. Единицы измерения. Расчетные формулы. Баланс мощностей электрической цепи.

- Законы Ома и Кирхгофа. Их применение для расчета сложных электрических цепей.

- Преобразование последовательно и параллельно соединенных элементов. Преобразование  «треугольника» в «звезду» и обратно. Их применение для расчета электрических цепей.

- Методы расчета электрических цепей. Метод преобразования (свертывания) цепи.

- Распределение потенциала в разветвленной электрической цепи. Потенциальная диаграмма – назначение и построение.

- Переменный ток, получение синусоидальной ЭДС основные величины характеризующие синусоидальные функции. Определение действующего и среднего значений тока, ЭДС и напряжения.

- Формы представления синусоидальных величин при расчете цепей переменного тока. Аналитическое представление, его связь с комплексной формой.  Представление в векторной форме и ее связь с другими формами.

- Основные элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Резистивный элемент, катушка индуктивности, явление самоиндукции, конденсатор (емкость).  Закон электромагнитной индукции.

- Законы Ома и Кирхгофа для цепи переменного тока для мгновенных значений и в комплексной форме. Активное, реактивное и полное сопротивление последовательной цепи переменного тока. Определение модуля и аргумента.

- Цепь переменного тока с реальным конденсатором (RC цепь). Векторная диаграмма. Мощность цепи RC. Треугольники сопротивлений и мощностей.

- Цепь переменного тока с последовательным включением резистора, катушки индуктивности и конденсатора (RLC цепь).  Векторная диаграмма для активно-индуктивного характера нагрузки. Векторная диаграмма для активно-емкостного характера нагрузки. Треугольники сопротивлений и мощностей.

- Проводимость цепи переменного тока. Модуль и аргумент комплексной проводимости. Треугольник проводимости.

- Параллельное соединение ветвей с RL  и RC элементами. Векторные диаграммы для случаев активно-индуктивного и активно-емкостного характера нагрузки.

- Смешанное соединение элементов цепи переменного тока. Методы расчета. Построение векторных диаграмм.

- Мощность цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. Измерение активной мощности.

- Резонанс в электрических цепях переменного тока. Условия его возникновения. Резонанс напряжений, его характерные особенности. Частотные характеристики, резонансная частота.

- Резонанс в электрических цепях переменного тока. Условия его возникновения. Резонанс токов, его характерные особенности. Частотные характеристики, резонансная частота.

- Трехфазные цепи переменного тока. Их преимущества.  Принцип генерирования трехфазного тока. Векторная диаграмма напряжений трехфазного генератора.

- Трехфазные цепи переменного тока. Способы представления эдс, напряжений и токов в трехфазной системе.

- Способы соединения обмоток трехфазного генераторы. Векторные диаграммы. Соотношения между линейными и фазными напряжениями.

- Соединение потребителей по схеме «звезда» с нейтральным проводом. Симметричная и несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.

- Соединение потребителей по схеме «звезда» без нейтрального провода. Симметричная и несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно- индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.

- Назначение нейтрального провода в схеме соединения «звезда» трехфазных потребителей переменного тока. Определение тока в нулевом проводе на основе векторных диаграмм и с помощью представления синусоидальных величин в комплексной форме.

- Расчет токов и напряжений в трехфазной цепи по схеме «звезда» без нейтрального провода при несимметричной нагрузке. Построение векторной диаграммы.

- Соединение трехфазных потребителей по схеме «треугольник», линейные и фазные токи и напряжения. Соотношения между ними для случая симметричной нагрузки. Подключение потребителей жилищно-коммунального сектора по схеме «треугольник», ее преимущества и недостатки.

- Соединение трехфазных потребителей по схеме «треугольник» Симметричная и несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.  Представление напряжений в комплексной форме.

- Переходные процессы в электрических цепях (их физическое объяснение). Законы коммутации. Начальные условия.

- Переходные процессы в простейшей RC цепи. Заряд конденсатора от источника постоянного напряжения.  Разряд конденсатора на резистор.  Включение цепи RC к источнику переменного (синусоидального) напряжения.

- Переходные процессы в простейшей RL цепи. Включение такой цепи к источнику постоянного напряжения.  Замыкание цепи RL на коротко. Включение цепи RL к источнику переменного (синусоидального) напряжения.

- Трансформаторы. Назначение, классификация  и область применения. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.  Режим холостого хода трансформатора. Векторная диаграмма для этого режима.

- Электромагнитная схема и принцип действия нагруженного трансформатора. Условно-логическая схема.

- Схема замещения однофазного трансформатора. Уравнения напряжений и векторная диаграмма трансформатора.

- Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Электрическая схема опыта. Параметры трансформатора, определяемые из этого опыта.

- Устройство и принцип действия  трехфазного трансформатора. Расчет мощности и КПД  трансформатора. Понятие о группах соединения трехфазных трансформаторов.

- Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Назначение фазного ротора.

- Режимы работы трехфазной асинхронной машины.

- Работа асинхронного двигателя под нагрузкой. Скорость вращения, скольжение. Эдс, индуктируемые в обмотках статора и ротора асинхронного двигателя.

- Уравнения электрического состояния. Схема замещения асинхронной машины.

- Механическая характеристика асинхронного двигателя, ее особые точки.

- Устройство машин постоянного тока. Назначение основных частей конструкции машины постоянного тока.

- Принцип действия машины постоянного тока. Режим генератора и двигателя машины  постоянного тока.

- Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока.

- Схемы включения ДПТ. Механические характеристики двигателя постоянного тока. Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока.

- Способы возбуждения магнитного поля в двигателях постоянного тока. Особенности пуска в ход двигателей постоянного тока.

- Основные величины, характеризующие электростатическое поле. Характеристики веществ, находящихся  в электрическом поле.

- Магнитное поле. Энергия магнитного поля. Механические силы в магнитном поле.

- Расчет магнитного поля круглого провода с током, цилиндрического провода и коаксиального кабеля.

- Гистерезис.

- Закон Ома для магнитных цепей.

- Закон полного тока для магнитных цепей.

- Полупроводники,  их свойства. Влияние внешних факторов на проводимость полупроводников. Примесная и собственная проводимость полупроводников.

- p-n–переход, его свойства. Полупроводниковый диод. Объяснение односторонней проводимости диода. Дифференциальное сопротивление диода и его определение.

- Принцип работы туннельного и обращенного диодов. Их вольтамперные характеристики. Применение этих полупроводниковых приборов в схемах электроники.

- Варикапы их ВАХ. Варистор. Принцип работы и применение в схемах электроники.

- Основные технические характеристики выпрямительных диодов. Объяснение предельных значений параметров диодов на основе электронной теории.

- Защита диодов от перегрузок по току и перенапряжения. Выбор и расчет числа параллельно и последовательно включенных диодов.

- Стабилитроны, их типы. Принцип действия стабилитрона. Расчет балластного сопротивления. Особенности получения повышенных напряжений стабилизации.

- Однофазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. Коэффициент пульсаций. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки схемы.

- Трехфазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. Коэффициент пульсаций. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки схемы.

- Пассивные сглаживающие С-,L-, и LC-фильтры. Особенности их применения. Особенности выходного напряжения. Нагрузочная характеристика таких фильтров.

Продвинутый уровень освоения компетенции

- Элементы электрической цепи постоянного тока. Условные обозначения, схема замещения. Понятие ветви, узла, контура, независимого контура.

- Электродвижущая сила, электрический ток и напряжение. Потенциал и разность потенциалов. Электрическое сопротивление и проводимость.

- Понятие внутреннего сопротивления источника. Законы Ома для участка и для контура электрической цепи.

- Режимы работы электрической цепи.

- Источники электрической энергии и их внешние характеристики.

- Энергия и мощность в цепи постоянного тока. Единицы измерения. Расчетные формулы. Баланс мощностей электрической цепи.

- Законы Ома и Кирхгофа. Их применение для расчета сложных электрических цепей.

- Преобразование последовательно и параллельно соединенных элементов. Преобразование  «треугольника» в «звезду» и обратно. Их применение для расчета электрических цепей.

- Методы расчета электрических цепей. Метод преобразования (свертывания) цепи.

- Распределение потенциала в разветвленной электрической цепи. Потенциальная диаграмма – назначение и построение.

- Переменный ток, получение синусоидальной ЭДС основные величины характеризующие синусоидальные функции. Определение действующего и среднего значений тока, ЭДС и напряжения.

- Формы представления синусоидальных величин при расчете цепей переменного тока. Аналитическое представление, его связь с комплексной формой.  Представление в векторной форме и ее связь с другими формами.

- Основные элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Резистивный элемент, катушка индуктивности, явление самоиндукции, конденсатор (емкость).  Закон электромагнитной индукции.

- Законы Ома и Кирхгофа для цепи переменного тока для мгновенных значений и в комплексной форме. Активное, реактивное и полное сопротивление последовательной цепи переменного тока. Определение модуля и аргумента.

- Цепь переменного тока с реальным конденсатором (RC цепь). Векторная диаграмма. Мощность цепи RC. Треугольники сопротивлений и мощностей.

- Цепь переменного тока с последовательным включением резистора, катушки индуктивности и конденсатора (RLC цепь).  Векторная диаграмма для активно-индуктивного характера нагрузки. Векторная диаграмма для активно-емкостного характера нагрузки. Треугольники сопротивлений и мощностей.

- Проводимость цепи переменного тока. Модуль и аргумент комплексной проводимости. Треугольник проводимости.

- Параллельное соединение ветвей с RL  и RC элементами. Векторные диаграммы для случаев активно-индуктивного и активно-емкостного характера нагрузки.

- Смешанное соединение элементов цепи переменного тока. Методы расчета. Построение векторных диаграмм.

- Мощность цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. Измерение активной мощности.

- Резонанс в электрических цепях переменного тока. Условия его возникновения. Резонанс напряжений, его характерные особенности. Частотные характеристики, резонансная частота.

- Резонанс в электрических цепях переменного тока. Условия его возникновения. Резонанс токов, его характерные особенности. Частотные характеристики, резонансная частота.

- Трехфазные цепи переменного тока. Их преимущества.  Принцип генерирования трехфазного тока. Векторная диаграмма напряжений трехфазного генератора.

- Трехфазные цепи переменного тока. Способы представления эдс, напряжений и токов в трехфазной системе.

- Способы соединения обмоток трехфазного генераторы. Векторные диаграммы. Соотношения между линейными и фазными напряжениями.

- Соединение потребителей по схеме «звезда» с нейтральным проводом. Симметричная и несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.

- Соединение потребителей по схеме «звезда» без нейтрального провода. Симметричная и несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно- индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.

- Назначение нейтрального провода в схеме соединения «звезда» трехфазных потребителей переменного тока. Определение тока в нулевом проводе на основе векторных диаграмм и с помощью представления синусоидальных величин в комплексной форме.

- Расчет токов и напряжений в трехфазной цепи по схеме «звезда» без нейтрального провода при несимметричной нагрузке. Построение векторной диаграммы.

- Соединение трехфазных потребителей по схеме «треугольник», линейные и фазные токи и напряжения. Соотношения между ними для случая симметричной нагрузки. Подключение потребителей жилищно-коммунального сектора по схеме «треугольник», ее преимущества и недостатки.

- Соединение трехфазных потребителей по схеме «треугольник» Симметричная и несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.  Представление напряжений в комплексной форме.

- Переходные процессы в электрических цепях (их физическое объяснение). Законы коммутации. Начальные условия.

- Переходные процессы в простейшей RC цепи. Заряд конденсатора от источника постоянного напряжения.  Разряд конденсатора на резистор.  Включение цепи RC к источнику переменного (синусоидального) напряжения.

- Переходные процессы в простейшей RL цепи. Включение такой цепи к источнику постоянного напряжения.  Замыкание цепи RL на коротко. Включение цепи RL к источнику переменного (синусоидального) напряжения.

- Трансформаторы. Назначение, классификация  и область применения. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.  Режим холостого хода трансформатора. Векторная диаграмма для этого режима.

- Электромагнитная схема и принцип действия нагруженного трансформатора. Условно-логическая схема.

- Схема замещения однофазного трансформатора. Уравнения напряжений и векторная диаграмма трансформатора.

- Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Электрическая схема опыта. Параметры трансформатора, определяемые из этого опыта.

- Устройство и принцип действия  трехфазного трансформатора. Расчет мощности и КПД  трансформатора. Понятие о группах соединения трехфазных трансформаторов.

- Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Назначение фазного ротора.

- Режимы работы трехфазной асинхронной машины.

- Работа асинхронного двигателя под нагрузкой. Скорость вращения, скольжение. Эдс, индуктируемые в обмотках статора и ротора асинхронного двигателя.

- Уравнения электрического состояния. Схема замещения асинхронной машины.

- Механическая характеристика асинхронного двигателя, ее особые точки.

- Устройство машин постоянного тока. Назначение основных частей конструкции машины постоянного тока.

- Принцип действия машины постоянного тока. Режим генератора и двигателя машины  постоянного тока.

- Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока.

- Схемы включения ДПТ. Механические характеристики двигателя постоянного тока. Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока.

- Способы возбуждения магнитного поля в двигателях постоянного тока. Особенности пуска в ход двигателей постоянного тока.

- Основные величины, характеризующие электростатическое поле. Характеристики веществ, находящихся  в электрическом поле.

- Магнитное поле. Энергия магнитного поля. Механические силы в магнитном поле.

- Расчет магнитного поля круглого провода с током, цилиндрического провода и коаксиального кабеля.

- Гистерезис.

- Закон Ома для магнитных цепей.

- Закон полного тока для магнитных цепей.

- Полупроводники,  их свойства. Влияние внешних факторов на проводимость полупроводников. Примесная и собственная проводимость полупроводников.

- p-n–переход, его свойства. Полупроводниковый диод. Объяснение односторонней проводимости диода. Дифференциальное сопротивление диода и его определение.

- Принцип работы туннельного и обращенного диодов. Их вольтамперные характеристики. Применение этих полупроводниковых приборов в схемах электроники.

- Варикапы их ВАХ. Варистор. Принцип работы и применение в схемах электроники.

- Основные технические характеристики выпрямительных диодов. Объяснение предельных значений параметров диодов на основе электронной теории.

- Защита диодов от перегрузок по току и перенапряжения. Выбор и расчет числа параллельно и последовательно включенных диодов.

- Стабилитроны, их типы. Принцип действия стабилитрона. Расчет балластного сопротивления. Особенности получения повышенных напряжений стабилизации.

- Однофазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. Коэффициент пульсаций. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки схемы.

- Трехфазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. Коэффициент пульсаций. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки схемы.

- Пассивные сглаживающие С-,L-, и LC-фильтры. Особенности их применения. Особенности выходного напряжения. Нагрузочная характеристика таких фильтров.

- Активные фильтры на транзисторах. Привести 2 схемы активных фильтров. Объяснить их работу.

- Тензодиоды и магнитодиоды. Особенности их характеристик. Применение.

- Светодиоды и фотодиоды. Их светотехнические характеристики. ВАХ фотоприборов. Спектральные характеристики. Применение в схемах.

- Биполярный транзистор. Принцип работы. Схемы включения. Особенности входных и выходных характеристик при различных схемах включения.

- Оптоэлектронные приборы. Особенности их работы. Применение в электронных схемах.

Высокий уровень освоения компетенции

- Элементы электрической цепи постоянного тока. Условные обозначения, схема замещения. Понятие ветви, узла, контура, независимого контура.

- Электродвижущая сила, электрический ток и напряжение. Потенциал и разность потенциалов. Электрическое сопротивление и проводимость.

- Понятие внутреннего сопротивления источника. Законы Ома для участка и для контура электрической цепи.

- Режимы работы электрической цепи.

- Источники электрической энергии и их внешние характеристики.

- Энергия и мощность в цепи постоянного тока. Единицы измерения. Расчетные формулы. Баланс мощностей электрической цепи.

- Законы Ома и Кирхгофа. Их применение для расчета сложных электрических цепей.

- Преобразование последовательно и параллельно соединенных элементов. Преобразование  «треугольника» в «звезду» и обратно. Их применение для расчета электрических цепей.

- Методы расчета электрических цепей. Метод преобразования (свертывания) цепи.

- Распределение потенциала в разветвленной электрической цепи. Потенциальная диаграмма – назначение и построение.

- Переменный ток, получение синусоидальной ЭДС основные величины характеризующие синусоидальные функции. Определение действующего и среднего значений тока, ЭДС и напряжения.

- Формы представления синусоидальных величин при расчете цепей переменного тока. Аналитическое представление, его связь с комплексной формой.  Представление в векторной форме и ее связь с другими формами.

- Основные элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Резистивный элемент, катушка индуктивности, явление самоиндукции, конденсатор (емкость).  Закон электромагнитной индукции.

- Законы Ома и Кирхгофа для цепи переменного тока для мгновенных значений и в комплексной форме. Активное, реактивное и полное сопротивление последовательной цепи переменного тока. Определение модуля и аргумента.

- Цепь переменного тока с реальным конденсатором (RC цепь). Векторная диаграмма. Мощность цепи RC. Треугольники сопротивлений и мощностей.

- Цепь переменного тока с последовательным включением резистора, катушки индуктивности и конденсатора (RLC цепь).  Векторная диаграмма для активно-индуктивного характера нагрузки. Векторная диаграмма для активно-емкостного характера нагрузки. Треугольники сопротивлений и мощностей.

- Проводимость цепи переменного тока. Модуль и аргумент комплексной проводимости. Треугольник проводимости.

- Параллельное соединение ветвей с RL  и RC элементами. Векторные диаграммы для случаев активно-индуктивного и активно-емкостного характера нагрузки.

- Смешанное соединение элементов цепи переменного тока. Методы расчета. Построение векторных диаграмм.

- Мощность цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. Измерение активной мощности.

- Резонанс в электрических цепях переменного тока. Условия его возникновения. Резонанс напряжений, его характерные особенности. Частотные характеристики, резонансная частота.

- Резонанс в электрических цепях переменного тока. Условия его возникновения. Резонанс токов, его характерные особенности. Частотные характеристики, резонансная частота.

- Трехфазные цепи переменного тока. Их преимущества.  Принцип генерирования трехфазного тока. Векторная диаграмма напряжений трехфазного генератора.

- Трехфазные цепи переменного тока. Способы представления эдс, напряжений и токов в трехфазной системе.

- Способы соединения обмоток трехфазного генераторы. Векторные диаграммы. Соотношения между линейными и фазными напряжениями.

- Соединение потребителей по схеме «звезда» с нейтральным проводом. Симметричная и несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.

- Соединение потребителей по схеме «звезда» без нейтрального провода. Симметричная и несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно- индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.

- Назначение нейтрального провода в схеме соединения «звезда» трехфазных потребителей переменного тока. Определение тока в нулевом проводе на основе векторных диаграмм и с помощью представления синусоидальных величин в комплексной форме.

- Расчет токов и напряжений в трехфазной цепи по схеме «звезда» без нейтрального провода при несимметричной нагрузке. Построение векторной диаграммы.

- Соединение трехфазных потребителей по схеме «треугольник», линейные и фазные токи и напряжения. Соотношения между ними для случая симметричной нагрузки. Подключение потребителей жилищно-коммунального сектора по схеме «треугольник», ее преимущества и недостатки.

- Соединение трехфазных потребителей по схеме «треугольник» Симметричная и несимметричная нагрузки. Векторные диаграммы напряжений и токов при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке в фазах потребителя.  Представление напряжений в комплексной форме.

- Переходные процессы в электрических цепях (их физическое объяснение). Законы коммутации. Начальные условия.

- Переходные процессы в простейшей RC цепи. Заряд конденсатора от источника постоянного напряжения.  Разряд конденсатора на резистор.  Включение цепи RC к источнику переменного (синусоидального) напряжения.

- Переходные процессы в простейшей RL цепи. Включение такой цепи к источнику постоянного напряжения.  Замыкание цепи RL на коротко. Включение цепи RL к источнику переменного (синусоидального) напряжения.

- Трансформаторы. Назначение, классификация  и область применения. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.  Режим холостого хода трансформатора. Векторная диаграмма для этого режима.

- Электромагнитная схема и принцип действия нагруженного трансформатора. Условно-логическая схема.

- Схема замещения однофазного трансформатора. Уравнения напряжений и векторная диаграмма трансформатора.

- Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Электрическая схема опыта. Параметры трансформатора, определяемые из этого опыта.

- Устройство и принцип действия  трехфазного трансформатора. Расчет мощности и КПД  трансформатора. Понятие о группах соединения трехфазных трансформаторов.

- Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Назначение фазного ротора.

- Режимы работы трехфазной асинхронной машины.

- Работа асинхронного двигателя под нагрузкой. Скорость вращения, скольжение. Эдс, индуктируемые в обмотках статора и ротора асинхронного двигателя.

- Уравнения электрического состояния. Схема замещения асинхронной машины.

- Механическая характеристика асинхронного двигателя, ее особые точки.

- Устройство машин постоянного тока. Назначение основных частей конструкции машины постоянного тока.

- Принцип действия машины постоянного тока. Режим генератора и двигателя машины  постоянного тока.

- Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока.

- Схемы включения ДПТ. Механические характеристики двигателя постоянного тока. Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока.

- Способы возбуждения магнитного поля в двигателях постоянного тока. Особенности пуска в ход двигателей постоянного тока.

- Основные величины, характеризующие электростатическое поле. Характеристики веществ, находящихся  в электрическом поле.

- Магнитное поле. Энергия магнитного поля. Механические силы в магнитном поле.

- Расчет магнитного поля круглого провода с током, цилиндрического провода и коаксиального кабеля.

- Гистерезис.

- Закон Ома для магнитных цепей.

- Закон полного тока для магнитных цепей.

- Полупроводники,  их свойства. Влияние внешних факторов на проводимость полупроводников. Примесная и собственная проводимость полупроводников.

- p-n–переход, его свойства. Полупроводниковый диод. Объяснение односторонней проводимости диода. Дифференциальное сопротивление диода и его определение.

- Принцип работы туннельного и обращенного диодов. Их вольтамперные характеристики. Применение этих полупроводниковых приборов в схемах электроники.

- Варикапы их ВАХ. Варистор. Принцип работы и применение в схемах электроники.

- Основные технические характеристики выпрямительных диодов. Объяснение предельных значений параметров диодов на основе электронной теории.

- Защита диодов от перегрузок по току и перенапряжения. Выбор и расчет числа параллельно и последовательно включенных диодов.

- Стабилитроны, их типы. Принцип действия стабилитрона. Расчет балластного сопротивления. Особенности получения повышенных напряжений стабилизации.

- Однофазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. Коэффициент пульсаций. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки схемы.

- Трехфазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. Коэффициент пульсаций. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки схемы.

- Пассивные сглаживающие С-,L-, и LC-фильтры. Особенности их применения. Особенности выходного напряжения. Нагрузочная характеристика таких фильтров.

- Активные фильтры на транзисторах. Привести 2 схемы активных фильтров. Объяснить их работу.

- Тензодиоды и магнитодиоды. Особенности их характеристик. Применение.

- Светодиоды и фотодиоды. Их светотехнические характеристики. ВАХ фотоприборов. Спектральные характеристики. Применение в схемах.

- Биполярный транзистор. Принцип работы. Схемы включения. Особенности входных и выходных характеристик при различных схемах включения.

- Оптоэлектронные приборы. Особенности их работы. Применение в электронных схемах.

- Формирование предварительного каскада усиления на транзисторах.. Назначение периферийных элементов схемы. Влияние нагрузки на работу транзистора.

- Способы температурной стабилизации режимов работы транзисторов.

- Униполярный (полевой) транзистор. Входная и выходная характеристики. Особенности работы полевых транзисторов с изолированным затвором и индуцированным каналом.

- Режимы работы оконечных каскадов усиления. Диаграммы работы каскадов. Принцип действия каскада в режиме А,В и С. Особенности выбора транзисторов оконечного каскада усиления.

- Мультивибратор и одновибратор на ОУ. Влияние периферийных элементов на параметры выходных импульсов. Объяснение диаграмм напряжений на элементах схемы.

- Тиристорные управляемые выпрямители и регуляторы мощности. Диаграммы состояний на элементах схемы. Зависимость выходного напряжения от угла управления тиристоров.

- Инверторы напряжения и тока. Принцип работы. Диаграммы напряжений и токов. Резонансный инвертор. Конверторы.

- Последовательный и параллельный стабилизаторы напряжения. Принципиальные схемы. Требования к элементам схемы. Стабилизаторы тока.

- Люминесцентные, вакуумные цифровые индикаторы и светодиодные цифровые индикаторы. Принцип действия.

- RC- и LC-генераторы. Условия самовозбуждения генераторов. Получение гармонических колебаний. Фазовращатели и их расчет. Формулы частоты работы автогенераторов.

- Технические характеристики усилителей. Система децибел на основе конкретных примеров.

- Преобразователи частоты 50 / 200 / 400 Герц. Блок-схема. Объяснение принципиальной схемы.

- Генераторы на логических элементах и туннельном диоде.

- Импульсные источники питания. Две основные структурные схемы включения импульсных схем.

- Двоичный, восьмеричный и шестнадцатеричный коды. Взаимный переход из одного кода в другой. Правила перехода.

- Двоично-десятичный код, код Грея и двоично-десятичный код Айкена. Правила перехода в коды.

- Простейшие логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

- Сложные логические функции И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

- Правила построения логических функций на основе конкретных примеров. Запись логических выражений по заданной схеме.

- Теоремы алгебры логики и их применение. Минимизация функций.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 2 | Линейные электрические цепи постоянного тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 3 | Линейные электрические цепи синусоидального тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 4 | Индуктивно-связанные цепи и четырехполюсники | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 5 | Трехфазные цепи | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 6 | Цепи несинусоидального тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 7 | Нелинейные цепи постоянного тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 8 | Магнитные цепи при постоянных магнитных потоках | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 9 | Нелинейные цепи переменного тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 10 | Переходные процессы в электрических цепях | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 11 | Цепи с распределенными параметрами | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |
| 12 | Электромагнитное поле | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | экзамен, тест, курсовая работа |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 2 | Линейные электрические цепи постоянного тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 3 | Линейные электрические цепи синусоидального тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 4 | Индуктивно-связанные цепи и четырехполюсники | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 5 | Трехфазные цепи | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 6 | Цепи несинусоидального тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 7 | Нелинейные цепи постоянного тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 8 | Магнитные цепи при постоянных магнитных потоках | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 9 | Нелинейные цепи переменного тока | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 10 | Переходные процессы в электрических цепях | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 11 | Цепи с распределенными параметрами | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 12 | Электромагнитное поле | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | перечень вопросов к экзамену |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | УК-1.2, 1.4, ОПК-1.1, 1.2 | № 1-35 | 31-35 | 25-30 | 18-24 | Менее 18 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 60-70 | 50-59 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 35 |  |

Табл. 6.5. Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля  (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Таблица 6.6. Балльные оценки для элементов контроля

| -Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Порядок проведения защиты курсовой работы / проекта. По результатам проверки курсовой работы / проекта выставляется оценка. Работа положительно оценивается при условии соблюдения перечисленных выше пунктов задания. В том случае, если работа не отвечает заданию (не раскрыты тема или отдельные вопросы плана, отсутствуют выводы), то она возвращается студенту на доработку. Студент должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить для проверки новый вариант. Если сомнения вызывают отдельные аспекты курсового проекта, то в этом случае они рассматриваются во время устной защиты работы /проекта перед комиссией.

Работа в готовом варианте должна быть предоставлена на проверку преподавателю не менее чем за 2 недели до начала экзаменационной сессии.

Студенты, не защитившие курсовые проекты, не допускаются до сдачи экзамена.

Защита курсовой  работы / проекта представляет собой устный публичный отчет студента, на который ему отводиться от 5 до 8 минут, ответы на вопросы членов комиссии. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и задач проектирования, его актуальность, описание выполненного проекта, основные выводы и предложения, разработанные студентом в процессе курсового проектирования.

При курсовом проекте (работе) по результатам выполнения курсового проекта (работы) обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно».

При защите курсового проекта (работы) выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной шкале. Оценка «отлично» выставляется обучающемуся который:

- выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы, определенный заданием к курсовому проекту (работе);

- продемонстрировал умение правильно определять и эффективно решать основные задачи курсового проекта (работы);

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; - продемонстрировал свободное владение концептуальнопонятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дисциплины.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который:

- выполнил в срок и на достойном уровне весь намеченный объем работы, определенный заданием к курсовому проекту (работе);

- продемонстрировал умение правильно определять и эффективно решать основные задачи курсового проекта (работы);

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал частично правильные ответы;

- при подготовке и изложении доклада не продемонстрировал владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дисциплины на достаточном уровне и не продемонстрировал уверенное и аргументированное изложение материала.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который выполнил курсовой проект (работу), но не проявил творческого подхода к решению поставленных задач, не продемонстрировал глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, при выполнении курсового проекта допускал неточности и ошибки, которые не смог исправить после проверки курсового проекта (работы) преподавателем. На защите допускал ошибки и неточности. На дополнительные вопросы преподавателя не смог дать аргументированные ответы. Оформление графической части проекта представил на низком уровне.

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил поставленные в курсовом проекте задачи, оформление графической части проекта представил на низком уровне или не представил; не исправил ошибки в ходе выполнения курсового проекта (работы); не подготовил доклад.

Таблица 6.7. Бальные оценки курсовой  работы (проекта)

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение задания на курсовой проект/работу | 4 | – | – | 4 |
| Подбор и обзор литературы | 12 | – | – | 12 |
| Выполнение необходимых расчетов по проекту | – | 11 | 7 | 18 |
| Выполнение теоретической части работы | – | 10 | 2 | 12 |
| Полное оформление работы | – |  | 12 | 12 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Защита проекта/работы (мах) | – | – | – | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 6.8 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

- Законы Кирхгофа. Баланс мощностей.

- Изображение напряжение на индуктивности и на конденсаторе.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

- Метод пропорциональных величин.

- Изображение первой производной.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

- Метод контурных токов.

- Преобразования Лапласа. Изображение постоянной.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

- Принцип наложения.

- Обобщенный закон коммутации.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

- Метод двух узлов.

- Определение постоянных интегрирования в классическом методе расчета переходных процессов.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

- Входные и взаимные проводимости.

- Методы расчета цепей при переходных процессах. Классический метод.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

- Метод узловых потенциалов.

- Определение степени характеристического уравнения, свойства корней.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

- Эквивалентные преобразования цепей.

- Составление и решение уравнений для свободных токов и напряжений.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

- Активные и пассивные двухполюсники. Метод эквивалентного генератора.

- Законы коммутации, основные понятия переходных процессов.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

- Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке.

- Принужденные и свободные составляющие токов.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

- Электромагнитная индукция.

- Действующее значение несинусоидального тока и напряжения.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

- Явление самоиндукции. Взаимная индукция.

- Расчет токов и напряжений при несинусоидальном источнике питания.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

- Энергия магнитного поля.

- Графические метод разложения несинусоидальных функций.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

- Емкость электрической цепи.

- Изображение несинусоидальных токов с помощью рядов Фурье.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

- Основные характеристики синусоидального тока.

- Круговое вращающееся магнитное поле. Асинхронный двигатель.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

- Среднее и действующее значения синусоидальной величины.

- Расчет трехфазных цепей.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

- Изображение синусоидальной величины.

- Трехфазные цепи.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

- История электротехники.

- Переход от изображения к функции времени.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

- Элементы электрических цепей.

- Законы Кирхгофа в операторной форме.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

- Физические процессы в электрических цепях и их описание с помощью понятий электрического тока и напряжения.

- Закон Ома в операторной форме. Внутренние ЭДС.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

- Четырехполюсники. Уравнения четырехполюсника.

- Сложение и вычитание синусоидальных функций времени с помощью комплексной плоскости.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

- Синусоидальный ток в активном сопротивлении.

- Трансформатор, вносимое сопротивление.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

- Индуктивность в цепи синусоидального тока.

- Последовательное соединение двух магнитносвязанных катушек.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

- Конденсатор в цепи синусоидального тока.

- Расчет электрических цепей при наличии магнитносвязанных катушек.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

- Расчет цепей синусоидального тока.

- Резонанс напряжений.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26

- Закон Ома для цепей синусоидального тока.

- Резонанс токов.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27

- Комплексная проводимость. Треугольник сопротивлений, треугольник проводимостей.

- Двухполюсники в цепи синусоидального тока.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28

- Законы Кирхгофа и их применение для цепей синусоидального тока.

- Активная, реактивная и полная мощность.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29

- Применение векторных диаграмм к синусоидальным цепям.

- Законы Кирхгофа в операторной форме.

- Задача.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

- Обратное преобразование Лапласа, интеграл Дюамеля.

- Определение потока в неразветвленной цепи по заданной МДС.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

- Последовательность расчетов с помощью интеграла Дюамеля.

- Нелинейные электрические цепи переменного тока.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

- Установившиеся процессы в цепях, содержащих линии с распределенными параметрами.

- Нелинейные сопротивления как генераторы высших гармоник.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

- Составление дифференциальных уравнений для линий с распределенными параметрами.

- Векторная диаграмма нелинейной индуктивности.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

- Уравнения с гиперболическими функциями.

- Электромагнитное поле.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

- Падающая и отраженная волны, коэффициент отражения, фазовая скорость.

- Электростатическое поле. Потенциал.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

- Согласованная нагрузка, определение напряжения и тока при согласованной нагрузке.

- Силовые линии, градиент.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

- Входное сопротивление нагруженной линии.

- Поляризованность.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

- Т и П схемы пассивного четырехполюсника.

- Определение потока в неразветвленной цепи по заданной МДС.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

- Фильтры низких и высоких частот.

- Теорема Гаусса в интегральной форме.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

- Нелинейные электрические цепи. ВАХ нелинейных сопротивлений.

- Применение теоремы Гаусса для определения напряженности и потенциала поля точечного заряда.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

- Последовательное соединение нелинейных сопротивлений.

- Уравнение Пуассона и Лапласа.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

- Параллельное соединение нелинейных сопротивлений, последовательно-параллельное соединение.

- Теорема Умова-Пойтинга.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

- Основные характеристики магнитных цепей и материалов.

- Электрическое поле постоянного тока.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

- Закон полного тока. Разновидности магнитных цепей.

- Магнитное поле постоянного тока.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

- Законы Кирхгофа для магнитных цепей.

- Основные уравнения переменного магнитного поля.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИЭиТЭ" _________Ю.Я. Чукреев Протокол №__ от «__» декабря 20__ г | Кафедра: АИЭиТЭ Дисциплина: Теоретические основы электротехники Направления бакалавриата: Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

- Определение МДС неразветвленной цепи по заданному потоку.

- Задачи расчета магнитных полей.

- Задача.

Преподаватель__________Соловьев П.В.